## EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017

O Município de Vila Maria/RS torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, na data de 28 de agosto de 2017 às 08h, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Vila Maria (RS), reunir-se-á a  Comissão de Licitação, com a finalidade de receber propostas da CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço global, para recuperação de infraestrutura destruída/danificada por desastre -  EMPREITADA GLOBAL - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO.

Os interessados que desejarem participar da referida concorrência poderão obter informações, Edital e outros elementos na Secretaria Municipal de Governo, situada na Rua Irmãos Busato, nº 450, na cidade de Vila Maria, no horário das 07h e 30min às 11h e 30min, e das 13h às 17h de segunda à sexta-feira.

O procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

1 – DO OBJETO

A   presente   concorrência pública tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço (material e mão de obra) para recuperação de infraestrutura destruída/danificada por desastre  de 05 (cinco) pontes em concreto armado pré-moldado, conforme projetos e memoriais.

A obra deverá ser executada sob o regime de empreitada global (materiais e mão de obra).

Os projetos de engenharia, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiro e parâmetros do BDI, estão disponíveis no dia da visita técnica.

A empresa contratada deverá apresentar no início das obras a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos executores das obras, bem como as matrículas das obras no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social);

Fica designado o Engenheiro Civil Luciano Dors, CREA/RS 147317, como Responsável Técnico para fiscalização das obras e o Secretário de Obras e Serviços Públicos para fiscalização e recebimento das mesmas.

O Contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local das obras, para representá-lo na execução do Contrato.

Fica vedado à Empresa vencedora do presente processo licitatório, sub-contratar a execução total ou parcial das obras para terceiros, sob pena de rescisão por ato unilateral da administração.

Será de inteira responsabilidade do ofertante o preço cotado, não se levando em consideração reclamações por erros ou equívocos manifestados após a abertura das propostas.

OBSERVAÇÃO:

A EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DO CERTAME DEVERÁ COTAR TODOS OS ITENS, POIS O CRITÉRIO DE JULGAMENTO SERÁ MENOR PREÇO GLOBAL.

## – DA PARTICIPAÇÃO

  - – Poderão participar da presente Concorrência o licitante que:

a) Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

b) Atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida.

2.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

a) Com falência declarada, sob concurso de credores, em dissolução, em liquidação ou em  regime de consórcio;

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas;

c) Estrangeiras que não funcionem no País;

d) Grupos de Sociedades e Consórcios;

e) Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem que seja funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado nesta Prefeitura.

## 3 – DA REPRESENTAÇÃO

As licitantes que se fizerem representar no ato de abertura dos envelopes de habilitação e de proposta financeira deverão fazê-lo por meio de um diretor ou sócio gerente munido de cópia autenticada do contrato social e documentação de identidade ou, ainda, por meio de um mandatário munido de procuração com poderes específicos para praticar todos os atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório.

O não cumprimento do item anterior não acarretará inabilitação do licitante, porém a pessoa que comparecer será mera portadora dos envelopes, não tendo direito a voz, a voto e a responder pela licitante.

## 4 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

Os documentos de habilitação e a proposta de preço deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados no preâmbulo deste Edital, em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados, contendo em suas parte externa e frontal os seguintes dizeres:

|  | MUNICÍPIO DE VILA MARIA – RS |  |  | MUNICÍPIO DE VILA MARIA – RS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 |  |  | CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 |  |
|  | DOCUMENTAÇÃO |  |  | PROPOSTA |  |

## 5 – DO ENVELOPE

5.1 – No envelope nº 001 deverão ser apresentados os seguintes documentos, sob pena de inabilitação da licitante:

5.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de eleição de seus administradores, no caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada da prova da diretoria em exercício;

Obs. Se houver alterações nos documentos citados nesta alínea estas deverão ser apresentadas no envelope 001, salvo se consolidadas, pois neste caso bastará a apresentação da consolidação. As alterações e consolidações deverão estar registradas nos órgãos competentes;

5.1.2 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente;

5.1.3 – Registro Comercial no caso de Empresa Individual;

5.1.4 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.1.5 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, referente ao domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.1.6 – Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria  Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

5.1.7 – Certidão que comprove a regularidade para com a Fazenda Estadual (contemplando todos os tributos de competência da esfera de governo), referente à sede ou domicílio do participante;

5.1.8 – Certidão que comprove a regularidade para com a Fazenda Municipal (contemplando todos os tributos de competência da esfera de governo), referente à sede ou domicílio do participante;

5.1.9 – Prova de regularidade de situação para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, referente à sede ou domicílio da participante;

5.1.10 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

5.1.11 – Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica participante, com data de emissão posterior ao dia 02 de agosto de 2017;

5.1.12 – Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz);

## 5.1.13 – Declaração da licitante informando o CNAE que representa a atividade de maior receita da empresa.

5.1.14 – Declaração do Quadro Societário;

5.1.15 – Declaração de cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98;

5.1.16 – Declaração, sob as penas da lei, que a empresa não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar de 02 de outuro de 2015;

5.1.17 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do n°. do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula:

AC

LIQUIDEZ CORRENTE: ----------- = índice mínimo: 1,00

PC

AC + ARLP

LIQUIDEZ GERAL: -------------------- = índice mínimo: 0,50

PC + PELP

PC + PELP

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------- = índice máximo: 0,45

AT

Onde:

AC = Ativo Circulante;

AD = Ativo Disponível;

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo;

AP = Ativo Permanente;

AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante;

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo;

PL = Patrimônio Líquido.

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

OBSERVAÇÃO:

A empresa deverá apresentar os índices exigidos, já calculados, com base nas fórmulas apresentadas.

5.1.17.A) – Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos acima estabelecidos;

5.1.17.B) – O balanço deverá ser acompanhado, além dos Índices, dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário – estes termos devidamente registrados na Junta Comercial – constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nas quais se acha transcrito, devendo tanto o balanço quanto os termos serem assinados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante da empresa;

5.1.17.C) – Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada será exigida a apresentação das seguintes páginas do Livro Diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos valores apresentados e calculados pelos licitantes:

C.1) Folha de abertura;

C.2) Folha que contenha os dados necessários à conferencia pretendida;

C.3) Folha de encerramento.

5.1.18 – A Licitante deverá comprovar, no dia da apresentação da proposta, que possui capital social integralizado ou patrimônio liquido mínimo, de R$: 657.970,40 ou seja, 10% do total estimado do valor contratado, devendo ser comprovado na data da proposta.

5.1.19 – Atestado de visita ao local das obras fornecido ao responsável técnico da empresa licitante interessada, expedido pelo servidor designado, conforme previsto no Edital, sendo que serão realizadas no dia 11 de agosto de 2017 às 14h, devendo os interessados comparecer no Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

5.1.20 – Declaração assinada pelo responsável legal da empresa, de plena aceitação dos termos do Edital;

5.1.21 – Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública;

5.1.22 – Declaração de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

5.1.23 – As empresas constituídas em forma de cooperativas de trabalho deverão ainda, para fins de habilitação, apresentar os seguintes documentos:

a) Ata de Fundação;

b) Estatuto Social com todas as suas alterações, acompanhado da ata da assembléia que o aprovou;

c) Regimento Interno, acompanhado da ata da assembléia que o aprovou;

d) Regimento dos Fundos Instituídos pelos cooperados, acompanhado da ata da assembléia que o aprovou;

e) Documentos de eleição de seus administradores;

f) Documentos de deliberação quanto ao seu funcionamento;

g) Ata da sessão pela qual os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

h) Relação dos cooperados que executarão o objeto, discriminando e comprovando a data de seus ingressos na cooperativa.

5.1.24 – Registro junto ao CREA/CAU, da empresa dentro do seu prazo de validade, caso seja de outro estado deverá ter o visto o CREA/CAU/RS, onde conste no mínimo o registro de 01(um) Engenheiro Civil e 01(um) Engenheiro de Segurança do Trabalho.

5.1.25 – Certidão de Quitação junto ao CREA/CAU, dentro do seu prazo de validade, caso seja de outro estado deverá ter o visto o CREA/CAU/RS.

5.1.26 – Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico permanente, na data da publicação do Edital, profissional habilitado de nível superior detentor de Atestado e Acervo Técnico, reconhecido pelo CREA/CAU que tenha executado obras ou serviços semelhantes ao objeto da licitação, que será o profissional responsável pelas obras. Os acervos técnicos só serão aceitos se os profissionais em pauta possuírem vínculo empregatício com a Licitante, comprovado mediante a apresentação de cópia autenticada na Ficha de Registro de Empregado, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e registro em Carteira de Trabalho. Para dirigentes de empresa, tal comprovação, poderá ser feita através da cópia da Ata da Assembleia ou Contrato Social, conforme descrição abaixo:

a) Remoção e demolição da estrutura de concreto armado, no mínimo 250,00m³;

b) Execução de ponte com 60,00m de comprimento x 7,20 m de largura, classe 45DNIT no mínimo 01 unidade;

c) Projeto, execução, fabricação e montagem de longarina em concreto armado pré-moldada de 0,30x0,90, de 35Mpa de resistência no mínimo 700,00m;

d) Fabricação e montagem de vigotes treliçados em concreto armado para laje do tabuleiro no mínimo 8.000,00m;

e) Execução de pontes e grandes estruturas no mínimo 1000,00m²;

f) Projeto e execução de estruturas em concreto armado no mínimo 1000,00m²;

g) Execução de tubulões em concreto armado no mínimo 160,00m³;

h) Confecção de aterros, escavação, carga e transporte de material de 1° categoria no mínimo  15.000,00m³;

i) perfuração e colocação  pinos em rocha; Perfuração em rocha com martelete pneumático Ø46mm no mínimo  1.500,00m;

g) Colocação de pinos de aço em rocha Ø20mm no mínimo  1.500,00m;

k) Concreto armado  de 25Mpa no mínimo 250,00m³;

l) Preparo, corte e montagem de forma resinada no mínimo 5.000,00m²;

m) Fornecimento, corte, dobra, colocação e montagem de aco CA-50 e CA-60 no mínimo 100.000,00kg.

5.1.27 – Comprovação de que a empresa possui capacitação técnico-operacional, mediante a apresentação de 01 (um) ou mais atestados de execução de obras, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU, devendo apresentar a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) com característica dos serviços conforme descrito abaixo:

a) Remoção e demolição da estrutura de concreto armado, no mínimo 250,00m³;

b) Execução de ponte com 60,00m de comprimento x 7,20 m de largura, classe 45DNIT no mínimo 01 unidade;

c) Projeto, execução, fabricação e montagem de longarina em concreto armado pré-moldada de 0,30x0,90, de 35Mpa de resistência no mínimo 700,00m;

d) Fabricação e montagem de vigotes treliçados em concreto armado para laje do tabuleiro no mínimo 8.000,00m;

e) Execução de pontes e grandes estruturas no mínimo 1000,00m²;

f) Projeto e execução de estruturas em concreto armado no mínimo 1000,00m²;

g) Execução de tubulões em concreto armado no mínimo 160,00m³;

h) Confecção de aterros, escavação, carga e transporte de material de 1° categoria no mínimo  15.000,00m³;

i) perfuração e colocação  pinos em rocha; Perfuração em rocha com martelete pneumático Ø46mm no mínimo  1.500,00m;

j) Colocação de pinos de aço em rocha Ø20mm no mínimo  1.500,00m;

k) Concreto armado  de 25Mpa no mínimo 250,00m³;

l) Preparo, corte e montagem de forma resinada no mínimo 5.000,00m²;

m) Fornecimento, corte, dobra, colocação e montagem de aco CA-50 e CA-60 no mínimo 100.000,00kg.

5.1.28 – A empresa deve apresentar documento legal e especifico conforme legislação vigente – Portaria n° 3.214/78, PCMAT- PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO, conforme NR18, elaborado por especialista engenheiro de segurança do trabalho.

5.1.29 – Prova de que a proponente possui PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

5.1.30 – Prova de que a proponente possui PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional.

5.1.31 – Atestado de visita ao local das obras, emitido pelo município, a ser realizada pelo responsável técnico legalmente habilitado da proponente e pelo representante da empresa, comprovação que deverá ser apresentada no ato da visita técnica através de cópia do Registro no CREA/CAU da empresa e/ou contrato social ou procuração.

a) A visita técnica será realizada, em função das condições do terreno e detalhes construtivos pertinentes, na data especificada, haja vistas que a presença, na Prefeitura, do responsavel técnico e do representante da empresa se dará no dia 11 de agosto às 14 horas, o agendamento deve ser previamente agendado no setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Vila Maria. No dia da visita técnica os interessados  deverão comparecer no Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

As empresas que pretenderem se utilizar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 previstos nos art. 42 a 45, deverão entregar, no envelope de habilitação, Declaração, firmada por contador, de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termo da legislação, acompanhada da Certidão de Regularidade Profissional (DECORE/DHP eletrônica) emitida via internet, no site do Conselho Regional de Contabilidade.

O não atendimento ao solicitado acima será entendido como renúncia a qualquer privilégio e a empresa receberá o mesmo tratamento dispensado às demais empresas.

Os documentos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente ou por servidor da Prefeitura Municipal de Vila Maria.

OBSERVAÇÃO: O Município de Vila Maria não autentica documento que não tenha apresentado o original (não será autenticado cópia de documento autenticado).

Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes para autenticação pela Comissão de Licitação.

Não serão aceitos documentos via Fax-símile, bem como não será aceito, igualmente, nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos.

Certidões apresentadas tendo como fonte a INTERNET serão aceitas, todavia terão sua autenticidade confirmada no site correspondente.

Os documentos deverão ser apresentados de forma legível, sem emendas, rasuras, entrelinhas.

## 6 – DO ENVELOPE Nº 02

A proposta deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas que possam causar dubiedade quanto a interpretação e com a última página assinada pelo proponente, preferencialmente datilografada ou digitada em papel timbrado da licitante. Proposta financeira, contendo o valor total global proposto para as obras, bem como o valor total proposto para cada obra, com desdobramento destes, informando a parte que se refere à mão-deobra e a que se refere ao material, expressos em moeda corrente nacional, sem qualquer forma de reajuste, e cronograma físico-financeiro para cada obra, de acordo com o preço proposto e prazo estipulado. Identificação da empresa licitante e assinatura por seu represente legal.

A proposta acima deverá ser formulada com até duas casas após a vírgula, considerando inclusos todos os impostos, cargas e descargas e encargos sociais decorrentes.

Em se tratando de Cooperativas, deverá estar contemplado no orçamento a contribuição de 15% ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social sobre o valor da mão de obra, atendendo ao disposto no artigo 22 da Lei Federal nº 8.212/91.

Planilha de orçamento discriminando mão-de-obra e materiais, seus quantitativos, preços unitários e totais para cada item, e Declaração de BDI – Benefícios e Despesas Indiretas detalhando os parâmetros de composição do mesmo, devidamente firmados no mínimo pelo responsável técnico da empresa licitante e o representante legal.

O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, conforme disciplina o parágrafo 3º do art. 64, da Lei Federal n.º 8.666/93.

## As condições de pagamento deverão estar de acordo com o que estabelece o cronograma geral.

Não será(ão) aceito(s) o(s) item (ns) que apresentar(em) alterações em relação ao que foi solicitado.

## 7 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes referentes à habilitação e à proposta de preço serão recebidos no local, dia    e hora assinalados neste edital, ou anteriormente à data de sessão de recebimento dos envelopes, pela Comissão de Licitações que obedecerá ao rito estabelecido na Lei 8.666/93 e alterações, entregues no horário de expediente externo.

Na sessão será aberto imediatamente o Envelope n°. 01 – habilitação, sendo realizada a conferência de todos os documentos nele contidos e posterior rubrica pela Comissão e participantes presentes, devidamente representados.

A Comissão poderá suspender os trabalhos, se entender necessário, para maior exame dos documentos apresentados ou das impugnações interpostas, ocorrendo esta hipótese, a Comissão e os licitantes rubricarão o ENVELOPE n°. 02, os quais continuarão em poder da Comissão.

Serão inabilitadas as licitantes que:

a) não atenderem as condições do Edital;

b) cuja documentação não tenha sido apresentada na forma prescrita neste Edital;

c) apresentarem documentos com falhas, rasuras ou forem ilegíveis;

d) deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no presente edital;

e) apresentarem documentos com prazo de validade vencido;

f) A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes.

g) Vencida a fase da HABILITAÇÃO, no local, data e hora determinada pela Comissão de Licitações, serão por esta abertos os Envelopes nº 02 – Proposta de preço.

Após abertos os envelopes de proposta a Comissão de Licitação e os Licitantes rubricarão todas as vias dos documentos contidos no envelope.

Serão desclassificadas as propostas das licitantes que:

a) Estiverem em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital;

b) Contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegíveis;

c) Quando se basearem em propostas de outros licitantes.

Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, será acrescido sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos a serem utilizados no serviço.

Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados no serviço, deverão fazer parte do contrato e comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal.

O não comparecimento de qualquer dos participantes às reuniões designadas pela Comissão de Licitações não impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito de reclamação de qualquer natureza.

Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem este edital. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.  A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame;

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem  neste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e forma prevista. Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta.

As propostas serão julgadas e adjudicadas pelo menor preço global.

Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-á por sorteio determinado pela Comissão de Licitação e com a participação dos interessados.

## 8 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da Concorrência, devendo aqueles serem protocolados no Setor de protocolo, no endereço indicado no preâmbulo deste edital.

Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do certame.

Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais.

## 9 – DOS RECURSOS

Dos atos da Comissão de Licitação cabem recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação do ato ou lavratura da ata nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação.

A intimação dos atos, será feita mediante publicação no quadro de publicações da prefeitura municipal e na página oficial do município na internet,  se presentes as Licitantes ou seus representantes, no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Os recursos e a impugnação ao edital devem observar os seguintes requisitos:

a) serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;

b) serem protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Vila Maria, no prazo estabelecido anteriormente, endereçados à Comissão de Licitações.

## 10 – DO PAGAMENTO E REAJUSTE

O pagamento será realizado CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E LIBERAÇÃO DO REPASSE DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, mediante a entrega da nota fiscal descriminada conforme a nota de empenho onde deverá constar o número da conta, agência, banco correspondente ao CNPJ participante da referida licitação, não será aceito a emissão de boleto para o pagamento.

Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato de que trata o presente Edital.

Em até 30 (trinta) dias após receber a ordem de início das obras, o licitante vencedor deverá apresentar:

a) Comprovação da matrícula das obras (cadastro específico do INSS);

b) Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs).

Mensalmente deverá apresentar:

a) Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS/GPS);

b) Guia de Recolhimento do FGTS/GFIP.

Será efetuado o recolhimento do ISSQN para cada pagamento efetuado.

11 – DA EXECUÇÃO DA OBRA

As obras deverão ser executadas conforme CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

A execução da obra será acompanhada por pessoa designada pela Secretaria Municipal de Obras – Setor Engenharia, que fará a devida vistoria das etapas da obra.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo fornecimento  dos materiais, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto.

## 12 – DAS PENALIDADES

## A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui previstas.

Pelo descumprimento total ou parcial da entrega dos materiais, a autoridade administrativa poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração;

b) multa nas formas previstas na lei;

c) rescisão de contrato;

d) suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Vila Maria, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

e) declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com a Prefeitura Municipal de Vila Maria.

f) Será aplicada multa de 0,1% (um décimos por cento) do valor total do contrato, por dia de  atraso e descumprimento das obrigações estabelecidas no presente edital, até o máximo de 10 (dez por cento), a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação oficial da contratada.

Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso e inexecução total ou parcial do contrato, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação oficial da contratada.

As multas serão descontadas dos pagamentos e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

## 13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas provenientes deste Edital correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir:

04.2016 - 	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

449051 – Obras e Instalações

## 14 – DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES

O Edital  está disponibilizados na Prefeitura Municipal de Vila Maria e no endereço eletrônico http://www.vilamaria.rs.gov.br sem custas aos licitantes.

Os projetos de engenharia, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiro e parâmetros do BDI, serão entregues no dia da visita técnica.

15 – DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo total de execução da obra será de 15 (quinze) mêses após a emissão da Ordem de Serviço de início das obras, salvo suspensão pela administração e/ou prorrogações por casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados.

A comunicação da ocorrência do caso fortuito ou de força maior, referidos no presente item, deverá ser feita imediatamente, por escrito, pelo CONTRATADO, à fiscalização, acompanhada do respectivo pedido de prorrogação, devidamente justificado. Acolhido o pedido, dará causa à prorrogação do prazo de conclusão; O prazo para a conclusão dos serviços poderá ser suspenso unilateralmente pela Administração ou prorrogado.

16 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimado ou inexequível.

Será considerada superestimada, ocasionando a sua desclassificação, a proposta, cujo valor global exceda o limite de até 10% do valor de  R$ 6.579.704,03 (seis milhões quinhentos e setenta e nove mil setecentos e quatro reais com três centavos), valor este estimado pelo Município, incluindo-se neste cômputo o BDI.

17 – DOS PRAZOS DA GARANTIA

Após a aprovação do procedimento licitatório, por parte do Ministério, a Administração convocará o vencedor para, em dois dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratação, e incidência da multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato e mais a suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do mesmo; Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a presente Licitação, sem prejuízo da aplicação de multa e suspensão prevista no presente edital.

NO PRAZO DE CINCO DIAS, A CONTAR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA, NUMA DAS FORMAS PREVISTAS NO ART. 56, § 1º E § 3 DA LEI FEDERAL 8.666/93, CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO.

## 18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.

Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo  e local estabelecidos neste edital.

Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros documentos.

Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora.

Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários.

Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93.

19 – ANEXOS

Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

Anexo I – Termo de Renúncia;

Anexo II – Designação do Representante;

Anexo III – Minuta do Contrato;

Anexo IV – Termo de Referência;

Anexo V – Declaração de conhecimento do teor do edital;

Anexo VI – Declaração do Quadro Societário;

Anexo VII – Modelo de Declaração Mensal de Relação de Funcionários em atividade;

Anexo VIII – Modelo de Relatório mensal de Efetividade;

Anexo IX – Modelo Diário de Obra;

Anexo X – Memorial descritivo Ponte Cascata Maringá;

Anexo XI – Memória de Cálculo Ponte Cascata Maringá;

Anexo XII – Memorial descritivo Ponte Rio Jordão;

Anexo XIII – Memória de Cálculo Ponte Rio Jordão;

Anexo XIV – Memorial descritivo Ponte Volta Grande;

Anexo XV – Memória de Cálculo Ponte Volta Grande;

Anexo XVI – Memorial descritivo Ponte Linha 18 Baixa;

Anexo XVII – Memória de Cálculo Ponte Linha 18 Baixa;

Anexo XVIII – Memorial descritivo Ponte de Ferro;

Anexo XIX –  Memória de Cálculo Ponte de Ferro.

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário de  expediente da  Prefeitura, na Rua Irmãos Busato 450, ou pelo fones (54) 33591200. O edital estará  afixado no  mural da Prefeitura, e na internet no endereço    http://www.vilamaria.rs.gov.br/ aonde os interessados podem obter cópia do mesmo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA MARIA

Aos 25 de julho de 2017

MAICO SERAFINI BETTO

PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

ADROALDO SEBEN

Secretario Municipal de Governo

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA - RS

COMISSÃO DE JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES

## TERMO DE RENÚNCIA

A Licitante abaixo assinada, participante do Edital DE CONCORRÊNCIA n° 001/2017, declara que, caso habilitada, não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitações, que julgou os documentos de habilitação das licitantes, desistindo assim, expressamente, do direito de recurso e do prazo respectivo e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas das licitantes habilitadas.

----------------------------------

Nome do representante legal

Carimbo da Licitante (com o CNPJ)

## ANEXO II

“Papel timbrado da Licitante ou carimbo da razão social/denominação"

"Local e Data"

## ASSUNTO: RECUPERAÇÃO DE INFRASTRUTURA DESTRUÍDA  DANIFICADA POR DESASTRE

CONCORRÊNCIA nº 001/2017

Prefeitura Municipal de Vila Maria.

Designação de Representante

O abaixo assinado portador da Carteira de Identidade n.º.............., na qualidade de responsável legal pela Licitante..................vem, pela presente informar a V.Sª, que o Sr....................., Carteira de Identidade n.º.............., é pessoa designada por nós para acompanhar a Sessão de Abertura da  Documentação da Habilitação e Proposta, bem como assinar as Atas e demais documentos pelos decorrentes a que se referir a Licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

"Nome e assinatura do responsável pela PROPONENTE". "Nome e assinatura do representante".

## ANEXO III

## MINUTA DE  CONTRATO

EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO

DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

| CONTRATANTE: | Município de VILA MARIA, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua Irmãos Busatto, 450, na cidade de Vila Maria (RS), inscrito no C.N.P.J. sob n 92.406.115/0001-07, neste ato representado por ............., Prefeito Municipal, brasileiro, residente e domiciliada na cidade de Vila Maria (RS), portador de C.P.F. n ................. |
| --- | --- |
| CONTRATADA: | ...................... |

Pelo presente contrato administrativo de empreitada global para recuperação de infraestrutura destruída/danificada por desastre, as partes ajustam suas relações, nos termos da Lei Federal 8666/93 e sob as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA:

Contratação de Empresa Especializada, para recuperação em Regime de Empreitada Global, pelo menor preço global, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra, de infraestrutura destruída/danificada por desastre tudo conforme Plantas; Orçamento Quantitativo; Memorial Descritivo; Cronograma Físico Financeiro; e Plano de Trabalho, integrantes dos anexos que fazem parte deste.

SEGUNDA:

O objeto deste contrato será executado de acordo com a proposta vencedora da Licitação por Concorrência nº 001/2017 e as cláusulas deste instrumento, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global (mão-de-obra e materiais).

Parágrafo Único – A CONTRATADA deverá utilizar materiais de primeira qualidade e em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

TERCEIRA:

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R$.................. (................................), sendo R$............ referente materiais e R$............... referente mão-de-obra, conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro constante na proposta vencedora da Licitação por Concorrência nº 001/2017.

QUARTA:

O pagamento será efetuado, conforme liberação dos valores por parte do Ministério da Integração Nacional – Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – Departamento de Articulação e Gestão que fica fazendo parte independente de sua transcrição, conforme segue:

a) Todos os pagamentos estão condicionados a fiscalização do Departamento de  Engenharia do Município;

b) Para pagamento da primeira parcela, serão exigidos os seguintes documentos:

I) ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) da recuperação de infraestrutura;

II) Matrícula da obra junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

c) Para pagamento da última parcela, será também exigida a Certidão Negativa de Débito da recuperação de infroestrutura, junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e GFIP/SEFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social).

QUINTA:

A recuperação da infroestrutura deverá ser iniciadas no prazo de 3 (três) dias, a contar da emissão da Ordem de Execução de Serviço, devendo ser concluídas no prazo máximo de 15 (quinze) mêses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

SEXTA:

Não será admitida sub-empreitada, aceitando a CONTRATADA, todas as condições impostas no Edital de Concorrência nº 001/2017 e demais anexos, comprometendo-se ainda, a obedecer todas as normas técnicas da ABNT, no que tange a segurança, solidez e perfeita execução da recuperação da infraestrutura objeto deste contrato.

SÉTIMA:

O objeto do presente contrato tem garantia de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da recuperação de infraestrutura, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

OITAVA:

A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de Engenharia do Município, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a recuperação de infraestrutura, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, sem que isso importe na redução da responsabilidade da CONTRATADA pela boa execução do contrato.

nona:

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo Município, no local da execução do presente contrato, para representá-la junto ao CONTRATANTE.

décima:

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da execução ou materiais empregados.

décima primeira:

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução de tapumes de proteção da recuperação de infraestrutura, assim como a sinalização da mesma. A execução dos tapumes e sinalização deverá anteceder o início dos trabalhos na recuperação de infraestrutura com o fim específico de evitar eventuais acidentes no canteiro da obra. A CONTRATADA assume total responsabilidade por acidentes provocados por incorreta sinalização e proteção da recuperação de infraestrutura ou pela ausência de ambas.

décima segunda:

A CONTRATADA se sujeita às seguintes penalidades:

- Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais a contratada tenha concorrido;

- Multas sobre o valor atualizado do contrato:

- de 5% (Cinco por Cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;

- de 5% (Cinco por Cento)  nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado, e;

- de 0,5 % (Zero Vírgula Cinco por Cento) por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a conclusão da recuperação de infraestrutura.

décima TERCEIRA:

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o Art. 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Único – A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite de prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pelo CONTRATANTE na forma que o mesmo determinar.

décima QUARTA:

A contratada deverá recolher, a título de ISS, aos cofres da CONTRATANTE, o valor estabelecido na Lei Tributária do Município.

décima QUINTA:

Serão retidos os valores a título de INSS, conforme legislação em vigor, tendo como referência o presente contrato e a base de cálculo a emissão das notas fiscais.

décima sEXTA:

Os casos omissos ao presente contrato serão regidos pela Lei 8666/93, suas alterações posteriores e demais legislação em vigor.

décima SÉTIMA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria do orçamento em vigor, conforme segue:

04.2016 - 	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

449051 – Obras e Instalações

Fica eleito o foro da Comarca de Marau (RS) para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença de duas testemunhas.

Vila Maria (RS), ..... de ......... de 2017

| ______________________________ Município de Vila Maria CONTRATANTE | ______________________________ .................................... CONTRATADA |
| --- | --- |

TESTEMUNHAS:

| ______________________________ ................................. CPF: ...... | ______________________________ ................................. CPF: ...... |
| --- | --- |

ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1 – Contratação de empresa do ramo pertinente, especializada para prestar serviço (material e mão de obra) para recuperação de infraestrutura destruída/danificada por desastre para atender a Secretaria Municipal de Obras, tudo em conformidade com os detalhamentos constantes no Edital e seus anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes deste Edital.

. 2 – JUSTIFICATIVA

2.1 – Considerando a quantidade de pontes danificadas no município de Vila Maria, e a necessidade de manter as pontes existentes em pleno funcionamento, com as reformas adequadas, haja vista a grande quantidade de alunos que necessitam deslocarem-se para á área urbana para estudar, é do todo necessário que à Administração Pública mantenha a trafegabilidade e passagem nas diversas áreas

3 – PRAZO PARA CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REAJUSTE DE VALORES.

3.1 – A contratação terá vigência por 15 meses, contados da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite previsto no art. 57, da Lei nº 8.666/93, na forma e nos termos deste edital. Não será concedido reajuste sobre os valores contratados em prazo inferior a 12 meses de vigência contratual.

4 – FORMA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1 – Menor preço global.

5 – FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1 – Empreitada por preço global.

6 – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – A fiscalização dos serviços contratados será de responsabilidade do Engenheiro Civil Luciano Dors CREA/RS 147317 e Secretaria Municipal de Obras.

7 – VALIDADE DA PROPOSTA

7.1 – A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura das propostas.

8 – CONDIÇÕES E LOCAL DA PRESTAÇÃO

8. 1 – A contratada deverá utilizar mão de obra especializada na execução dos serviços contratados, quanto necessários forem para sua efetiva execução, atendendo as necessidades da Administração. As despesas com transporte, alimentação e hospedagens dos técnicos da empresa, serão de responsabilidade exclusiva da contratada.

9 – PREÇOS REFERENCIAIS PARA CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE:

9.1 – Sob pena de desclassificação os valores aceits serão de até mais 10% sobre os valores a seguir: PONTE; DESCRIÇÃO; VALOR MÁXIMO R$. 01; Ponte Cascata Maringá; 345.126,55. 02; Ponte do Rio Jordão; 714.840,12. 03; Ponte Volta Grande; 1.829.688,01. 04; Ponte Linha 18 Baixa; 2.125.731,59. 05; Ponte de Ferro; 1.564.317,76. TOTAL GERAL; 6.579.704,03.

ANEXO V

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO TEOR DO EDITAL

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2017.

(NOME DA PESSOA)___________________________ portador(a) da Carteira de (identificação do representante do licitante) Identidade nº_____________SSP/____ e do CPF ____________________, como representante devidamente constituído da empresa ___________________CNPJ ________________, com sede _________, declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor completo do Edital de Licitação – Concorrência nº 001/2017, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

(Local e data) ..............................................

(representante legal da empresa)

CARIMBO CNPJ

## ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO

Declaro sob as penas da Lei que a empresa	, CNPJ	, contratada através do processo licitatório nº	para execução de (objeto da licitação), não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

## Local, data

------------------------------------------------------------------

Nome e assinatura do representante legal da empresa vencedora CPF:

* Em folha timbrada da empresa

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO MENSAL DA RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE

| Nº | Nome do Servidor | Nº CTPS |
| --- | --- | --- |

Declaramos que os servidores desta empresa, acima relacionados, e somente estes, prestaram serviço na obra localizada na ______________________________________________, no Município de Vila Maria, referente ao Edital de Concorrencia nº 001/2017, conforme Relatório de Efetividade, do período de ____/____/______ a ____/____/______, em anexo.

Vila Maria, RS, ___/___/_____.

Nome do responsável

Assinatura e carimbo da empresa

ANEXO VIII

MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE EFETIVIDADE

Nome do funcionário: ___________________________

Obra: _______________________________________

Local: _______________________________________

Período: 01/___/201.. a ___/___/201..

| DIA |  | MANHÃ |  | TARDE |  | EXTRA |  | ASSINATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vila Maria,      de       201...

Nome do responsável

Assinatura e carimbo da empresa

ANEXO IX

MODELO DE DIÁRIO DA OBRA

| DIÁRIO DA OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS OBRA |  | RESPONSAVEL TÉCNICO: |  |  |  |
|  |  | ANO: |  |  |  |
|  |  | INÍCIO OBRA |  |  |  |
| DIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA |  | OBSERVAÇÕES RESPONSAVEL TÉCNICO | OBSERVAÇÕES FISCAL | ASSINATURA |

ANEXO X

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Maria

Característica da obra: Construção de uma ponte em concreto armado de 10,00m de vão total x 7,20m de largura e 3,20m de altura total.

Nome da Obra: Ponte Cascata Maringá

Coordenadas:  28° 30' 41,18" S - 52° 05' 49,58" O

Local:  Pontilhão Rio Sangão comunidade Maringá – Vila Maria / RS.

Objeto: Reconstrução de Ponte Nova em Concreto Armado no acesso a comunidade do Maringá.

1.	 APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à construção de uma ponte em concreto armado, composta por pista de rolamento com largura de 7,20m e comprimento total de 10,00m e altura total de 3,20m com guarda corpo lateral em cada lado.

Os serviços executados e os materiais utilizados deverão observar rigorosamente os projetos, memoriais e especificações técnicas.

Situação

Mapa de Situação da cidade e do local de execução da ponte. As coordenadas da ponte são:  28° 30' 41,18" S - 52° 05' 49,58" O

2.	SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.	 PROJETO

2.1.1.	Levantamento Topográfico

Os níveis marcados na Planta de Implantação deverão ser rigorosamente obedecidos.

2.1.2.	Alterações do projeto

Não será permitida nenhuma alteração do Projeto sem prévia autorização.

2.1.3.	DMT de transportes de pessoal, material e equipamentos

O DMT utilizado para a mobilização e desmobilização, transporte das longarinas pré-moldadas e vigotas treliçadas pré-moldadas. O DMT utilizado visa atender as grandes cidades que possuem em seu entorno, onde estão concentradas empresas capazes de executarem a obra em questão, sendo uma distância que não irá influenciar no futuro para alterações ou aditivos de custo nestes itens, ainda incluso a distância pelas estradas viciais, a obra encontrasse no interior do município. A distância utilizada é de 300 km, contando do local da obra até as grandes cidades que estão próximas ao local da obra

2.1.4.	DMT de material para execução dos elementos

Como todo o concreto e formas serão executados no local, por não haver viabilidade técnica para execução do concreto com serviço de concreto usinado com bomba, pela distância que tempo da usina até o loca da obra, todo o concreto será executado no local, assim sendo necessário que todos os insumos sejam adquiridos nas cidades próximas e levado até a obra através de fretes, a DMT considerado para os materiais: cimento, areia, brita e aços foi de 25 km.

2.2.	SERVIÇOS INICIAIS

2.2.1.	Limpeza permanente da obra e remoção de entulhos

A obra será mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados, onde será utilizado como aterro, se for o caso.

Durante a execução da obra, deverão ser removidos periodicamente os entulhos de obra, mantendo em perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, tanto para veículos como para pedestres. É de responsabilidade de o Executante dar solução adequada ao lixo do canteiro.

2.2.2.	Barracão de obras

Deverá ser providenciado antes do inicio das obras um barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia). Com dimensão de 12,00m²

2.2.3.	Fixação de placas de obra

O Executante construirá ”porta-placa”, no qual será colocada placa para identificação da obra e das placas exigidas pela legislação profissional vigente, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA.

2.2.4.	Locação da obra

A obra deverá ser locada, de acordo com a planta de implantação, onde constam os pontos de referência de nível.

2.3.	Mobilização e Desmobilização

Equipamento e ferramentas necessários para a execução de todos os serviços necessários para conclusão da obra, transporte de maquinas tais como: escavadeira, retroescavadeira, caminhões basculante, veículo de transporte de pessoal, transporte de funcionários da empresa até o local da obra, tempo médio necessário dos equipamentos utilizados e acomodações para os funcionários durante o período de execução da obra.

2.4.	Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel

Por se tratar em um lugar sem infraestrutura necessário de fornecimento de energia, e necessário a utilização de gerador para execução dos serviços, este será utilizando durante todo o tempo de serviços dos funcionários durante toda a obra.

2.5.	Encarregado geral

O encarregado geral estará presente durante todo o tempo de serviço por dia e por todo o período de execução, este serviço não está incluso nos demais itens, por isso está sendo orçado separado.

2.6.	Engenheiro Civil responsável

Engenheiro civil responsável com experiência na execução em obras de arte, para acompanhamento da obra, para verificações e orientação dos funcionários que estão presentes na obra.

.	MOVIMENTO DE TERRA

2.1.	Ensecadeiras simples de madeira

As ensecadeiras se fazem necessário para a execução dos elementos que ficam em contato direto com a lamina de água, sendo necessário sua utilização para execução dos elementos em concreto com o ambiente totalmente seco, modificando o curso da lamina de água. As mesmas devem ser executadas com parede de madeira simples, e preenchidas com solo de 1ª categorias ou com bolsas com sacos de areias, mais apropriado a utilização de solo argiloso para estanqueidade da água. Elas devem ter dimensões compatíveis para o trabalho e execução dos blocos de fundação e vigas de fundação

2.2.	Sacos de areia para as ensecadeiras

Para funcionamento correto das ensecadeiras, foi previsto a utilização de paredes de madeira simples, mas apenas as paredes de madeira não são estanqueis o suficiente para barrar a água, sendo assim necessário o preenchimento interno com sacos de areia ou solo com compactação para que não ocorra infiltração de água. O preenchimento deve ser feito por fora do local de execução do elemento.

2.3.	Escavação mecânica de solo

Como em quase toda a extensão da obra está presente solo na superfície, será necessário em certos locais o nivelamento do terreno ou remoção de elementos que possam atrapalhar a estabilidade dos elementos executados no local. Para maior facilidade neste serviço orienta-se a utilização de escavadeira hidráulica ou dependendo das condições de chegar ao local do serviço a utilização de retroescavadeira, caso esta possa atender à necessidade.

2.4.	Escavação manual de solo

Na execução das escavações manuais devem ser tomados os devidos cuidados em relação as alturas que ocorrem nos taludes, caso ocorra alturas maiores que 1,80m os mesmos devem ser escorados para que não ocorra perigo de soterramento dos funcionários. Após o termino do processo da escavação mecanizada deverá proceder a escavação manual para retirar o restante do material que a escavação mecanizada não conseguiu.

3.	INFRAESTRUTURA

3.1.	Perfuração em rocha – Viga de fundação

Para a ligação e transferência de carga da estrutura, será executada através da ligação entre a viga de fundação e a rocha através de pinos consolidados a rocha. As perfurações devem seguir o especificado do projeto de locação dos furos, a profundidade média deve ser de 3,0 m, utilizando uma broca capaz de chegar a esta profundidade. O diâmetro do furo deve ser de 46 mm, diâmetro capaz de suportar a colocação do pino e a sua consolidação através de nata de cimento, conforme especificado nas plantas do projeto.

3.2.	Colocação de pinos em rocha – Viga de fundação

Após a execução dos furos deve ser executado a colocação dos pinos na rocha e consolidados por nata de cimento. Os pinos serão feitos de aço CA-50 com diâmetro de 20,00 mm (3/4”), colocando até o final do furo. Deve-se deixar no mínimo 35 cm de espera após a cota do furo para a ligação com a viga de fundação. O preenchimento do furo para consolidação com a rocha e aderência do pino em aço deve ser feita através de nata de cimento, com resistência mínima de 20 MPa.

3.3.	Viga de Fundação em concreto armado

Serão executados em concreto armado a viga de fundação que por função servira de base para as cortinas de concreto e transferência de carga do tabuleiro para as fundações, com fck mínimo de 25 Mpa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. Os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial.

4.	MESOESTRUTURA

4.1.	Cortina de contenção em concreto armado

Serão executados complementos das cortinas em concreto armado com fck mínimo de 25 MPa, de acordo com as especificações constantes no projeto estrutural. As formas utilizadas deverão ser em madeira ou compensado plastificado, com espessura mínima de 12mm. As cortinas de contenção servirão para apoio das longarinas nas extremidades da ponte e contenção dos aterros executados para acesso a ponte, mais detalhes estão descritos nas plantas.

5.	SUPERESTRUTURA

5.1.	Longarinas pré-moldadas 0,25 x 0,90 x 10,00m

Serão executadas longarinas Classe 45 DNER, pré-moldadas em concreto armado, com fck mínimo de 35 MPa, com secção de 0,25 x 0,90 m e comprimento de 10,00m conforme especificações constantes do projeto arquitetônico.

5.2.	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,25 x 0,90 x 10,00m

Como as longarinas utilizadas são executadas em pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 300 km usando a cidade de Vila Maria como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.

5.3.	Concreto armado enchimento dos apoios

Para a ligação entre as longarinas apoiadas sobre as cortinas, faz-se necessário a utilização de uma viga transversina sobre a cortina ligando todas as longarinas. Para esta ligação e necessário a ancoragem entre a armadura de espera das cortinas e a armadura transversal que transpassa por dentro das longarinas, fazendo com que todas trabalhem em conjunto. Os enchimentos dos apoios de entrada devem ser executados com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60.

5.4.	Vigotes Treliçados

Para a execução da laje em concreto armado, será utilizada vigotas treliçadas apoiadas sobre as longarinas com apoio mínimo de 10 cm em cada lado, para que não ocorra escorregamento no momento da concretagem. As vigotas treliçadas são utilizadas como forma de pré-laje já incorporada a armadura inferior da laje. Composta por vigotas treliçadas de 5 cm de altura de concreto, por 12,5 cm de largura, dispostos uma ao lado da outra (sem tavelas), com dois ferros 6,00 mm como armadura de tração (banzo inferior) e um ferro 6,0 mm como armadura de compressão (banzo superior) com estribos diagonais de 4,2 mm. Equivalente a treliça TR12. Devem ser executados com concreto com fck mínimo de 25MPa

5.5.	Transporte vigotes até a obra

Como as vigotas treliçadas utilizadas são executadas em pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 300 km usando a cidade de Vila Maria como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.

5.6.	Concreto aparente moldado “in loco” para capeamento

Sobre a pré-laje formada pelas vigotas, será executado em concreto armado o  capeamento restante de maneira que a laje apresente uma espessura total final de 20 cm, com fck mínimo de 25 MPa, e demais armaduras complementares necessárias conforme consta do projeto estrutural.

5.7.	Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido

Pelas dimensões e peso considerado das longarinas a serem utilizadas na obra, faz-se necessária a utilização de guindaste com lança para a colocação das longarinas em suas posições. E necessário equipamento capaz de executar o serviço com a lança aberta capaz de lançar as longarinas de 10,00m, as longarinas já possuem esperas para o içamento com o guindaste.

5.8.	Guarda-Corpo em concreto armado

Nos limites laterais do tabuleiro serão executados guarda corpo em concreto armado formado por uma base totalmente em concreto armado na altura de 50cm. Os guarda corpo devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação do guarda corpo em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este memorial

5.9.	Guarda-Roda em concreto armado

Na lateral do tabuleiro será executado um guarda corpo em concreto armado formado por uma base totalmente em concreto armado na altura de 20cm, para fazer a divisão entre a pista de rolamento dos veículos e o espaço destinado ao passeio de pedestres. Os guarda roda devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação do guarda corpo em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este memorial

6.	ATERROS

6.1.	Escavação/carga/transporte de material para aterros das cabeceiras.

A execução dos aterros necessários para acesso a ponte, sendo a retirada do material de uma jazida próxima referenciada pela prefeitura. O DMT considerado e de 15 km, a escavação, a carga e o transporte em caminhões basculante com capacidade mínima de 6,0m³. O material utilizado deve ter boa qualidade para compactação e não possuir matéria orgânica

.

6.2.	Espalhamento do material dos aterros.

O espalhamento do material pode ser executado pelos próprios caminhões basculante ao descarregar o material, espalhados por um trator esteira, escavadeira ou retroescavadeira nos locais de dificel acesso.

6.3.	Compactação mecânica dos aterros.

A execução dos aterros necessários para o acesso a ponte, não há necessário de verificação do grau de compactação do material, mas o mesmo deve possuir mais que 90% de GC. Para que haja total estanqueidade do maciço de solo, no caso de ocorrer alguma enchente não carregue o material.

7.	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1.	 Desmontagens das instalações

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada.

7.2.	Remoções e finais do entulho

Deverá ser toda a área do tabuleiro limpa e removido todos os entulhos restantes da obra.

7.3.	 Arremates finais e retoques

Após a limpeza, serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários.

Vila Maria, Janeiro de 2017.

Vila Maria, 20 de julho de 2017.

CLÁUDIO BRENA DA ROSA

Eng. Civil – CREA/RS 93.141-D

ANEXO XI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Maria

Característica da obra: Construção de uma ponte em concreto armado de 10,00m de vão total x 7,20m de largura e 3,20m de altura total.

Nome da Obra: Ponte Cascata Maringá

Coordenadas:  28° 30' 41,18" S - 52° 05' 49,58" O

Local:  Pontilhão Rio Sangão comunidade Maringá – Vila Maria / RS.

Objeto: Reconstrução de Ponte Nova em Concreto Armado no acesso a comunidade do Maringá.

Categoria: CLASSE 45.

Referencias normativas:

NBR 7187:2003 – Projetos de pontes de concreto armado e de concreto protendido - Procedimento

NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações - Procedimento

NBR 7188: 1984 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre - Procedimento

NBR 7189:1985 - Cargas móveis para projeto estrutural de obras ferroviárias - Procedimento

NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

NBR 10839:1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e concreto protendido - Procedimento

NBR 12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento

- SERVIÇOS INICIAIS

  - Barracão de obras:

Dimensões:

Largura: 3,00m

Comprimento: 4,00m

Altura: 2,70m

Área = 3,00 x 4,00m = 12,00m²

  - Placa da obra:

Dimensões:

Altura: 1,00m

Comprimento: 2,50m

Área = 1,00m x 2,50m = 2,50m²

  - Locação da Obra:

Dimensões:

Comprimento: 10,00m

Largura: 7,20m

Área = 10,00m x 7,20m = 72,00m²

  - Mobilização e Desmobilização

1 unidade de mobilização e desmobilização, que compõe o transporte de materiais, equipamentos e operários até o local da obra.

  - Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel

Por se tratar em um lugar sem infraestrutura necessário de fornecimento de energia, e necessário a utilização de gerador para execução dos serviços, este será utilizando durante todo o tempo de serviços dos funcionários durante toda a obra

Horas totais: 8h/dia x 5 dias/sem x 4 sem/mês x 2 meses = 320,00 h

  - Encarregado geral

O encarregado geral fica como encarregado durante todo o tempo de serviço por dia e por todo o período de execução, este serviço não está incluso nos demais itens, por isso está sendo orçado separado.

Horas totais: 8h/dia x 5 dias/sem x 4 sem/mês x 2 meses = 320,00 h

  - Engenheiro civil de obra responsável

Carga horaria semanal de 8h para acompanhamento e auxilio na execução da obra, durante o prazo da obra.

Horas totais: 8h x 2 dias por semana x 4 semanas x 2 meses = 128h

- MOVIMENTO DE TERRA

  - Ensecadeiras:

Ensecadeiras das cortinas = 18,65m x 1,60m = 29,84 m² x 2 unid. = 59,68m²

Volume total = 59,68m²

  - Sacos de areia para Ensecadeiras:

Volume total de areia para ensecadeiras de 80,00m³

  - Escavação mecânica em solo até 2,00m:

Área: 56,17m²

Altura total: 4,00m

Em cada lado da ponte

Volume: 56,17m² x 2,00m x 2 unid. = 224,68 m³

  - Escavação mecânica em solo de 2,01m até 4,00m:

Área: 56,17 m²

Altura total: 4,50m

Em cada lado da ponte

Volume: 56,17m² x 2,00m x 2 unid. = 224,68m³

  - Escavação Manual de solo de 1,5m até 4,00m

Volume utilizado para nivelamento do local para execução das fundações e demais escavações necessárias onde as maquinas não conseguem realizar o serviço. Volume total: 60,00m³

- INFRAESTRUTURA

  - Perfuração em rocha – Viga de Fundação

Dimensões:

36 pinos de 3,0m por viga de fundação, no total são duas unidades

Comprimento total = 36 x 3,0m x 2 vigas de fundação = 216,00m

  - Colocação de pinos – Tubulões

Dimensões:

36 pinos de 3,35m por viga de fundação, no total são duas unidades

Comprimento total = 36 x 3,35m x 2 vigas de fundação = 241,20m

  - Viga de fundação:

Dimensões:

Área: (4,17+7,84+4,17) x 1m = 16,18m²

Altura: 0,60m

Volume total: 16,18m² x 0,60m = 9,71m³

Total de 2 vigas de fundação = 2 x 9,71m³ = 19,42m³

- MESO-ESTRUTURA

  - Cortina em concreto armado:

Dimensões

Área: 4,57m²

Altura: 1,50m

Volume = 4,57m² x 1,50m = 6,86m³

2 cortinas no total= 2 x 6,86m³ = 13,71m³

Alas:

Área: 1,20m² x 0,30m = 0,36m²

Altura: 0,90m

Volume: 0,36m² x 0,90m = 0,324m³ x 4 alas = 1,30m³

Volume total = 13,71m³ + 1,30m³ = 15,01m³

- SUPERESTRUTURA

  - Longarinas pré-moldadas 0,25x 0,90 x 10,00 m:

06 unid. - 0,25m x 0,90m x 10,00m = 2,25 m³ cada longarina

Volume total = 6 unid. x 2,25m³ = 13,50m³

  - Transporte Longarinas pré-moldadas 0,25x 0,90 x 10,00 m:

0,57 ton x 10,00 m x 300,00km x 6 unid. = 10.260,00 txkm

  - Concreto enchimento dos apoios:

Largura: 0,30 m

Altura: 0,90m

Comprimento: 7,50m – (6x0,25m) = 6,00m

Quant.: 2 unid.

Volume= 0,30m x 0,90m x 6,00m x 2 unid. = 3,24m³

  - Vigotes treliçados:

10,00m /0,125m= 80,00 vigotes

Largura: 7,20m

Quant. = 80,00 unidades x 7,20m = 576,00m

  - Transporte Vigotes:

0,017 ton x 576,00 m x 300,00km = 2.937,60 txkm

  - Concreto aparente fck= 25MPa “in loco” para capeamento:

Comprimento: 10,00m

Largura: 7,20m

Altura: 0,15m

Volume = 10,00m x 7,20m x 0,15m = 10,80m³

  - Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido

Tempo médio para lançamento e locação das longarinas utilizando a lança, cada longarina de 3,0h totalizando para as 6 longarinas 18h de serviço. Incluindo manutenção e operador.

  - Guarda-Corpo em concreto armado

0,20m x 0,50m x 10,00m x 2 unid. = 2,00m³

  - Guarda roda em concreto armado

0,20m x 0,20m x 10,00m x 1 unid. = 0,40m³

- ATERROS

  - Escav/carga/transporte material aterro

Comprimento: 15,00 m

Altura: 2,00 m

Largura: 10,50 m

Área: 15,00m x 2,00m x 10,50m = 315,00 m³ x 25% = 393,75 m³

Volume para cada cabeceira = 393,75,00 m³

Total de 2 cabeceiras= 2 x 393,75 m³ = 787,50 m³

  - Espalhamento de material de 1ª categoria

O mesmo volume de escavação/carga/transporte

Volume total = 787,50m³

  - Compactação mecânica, sem controle de GC

O mesmo volume de escavação/carga/transporte

Volume total = 787,50m³

Vila Maria, 20 de julho de2017.

CLÁUDIO BRENA DA ROSA

Eng. Civil – CREA/RS 93.141-D

ANEXO XII

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Maria

Característica da obra: Construção de uma ponte em concreto armado de 20,00m de vão total x 7,20m de largura e 5,70m de altura total.

Nome da Obra: Ponte do Rio Jordão

Coordenadas:  28° 32' 04,05" S - 52° 05' 28,91" O

Local:  Pontilhão Rio Jordão divisa com o município de Santo Antônio do Palma – Vila Maria / RS.

Objeto: Reconstrução de Ponte Nova em Concreto Armado na divisa com Santo Antônio do Palma sobre o rio Jordão.

1.	 APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à construção de uma ponte em concreto armado, composta por pista de rolamento com largura de 7,20m e comprimento total de 20,00m e altura total de 5,70m com guarda corpo lateral em cada lado.

Os serviços executados e os materiais utilizados deverão observar rigorosamente os projetos, memoriais e especificações técnicas.

Situação

Mapa de Situação da cidade e do local de execução da ponte. As coordenadas da ponte são:  28° 32' 04,05" S - 52° 05' 28,91" O

2.	SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.	 PROJETO

2.1.1.	Levantamento Topográfico

Os níveis marcados na Planta de Implantação deverão ser rigorosamente obedecidos.

2.1.2.	Alterações do projeto

Não será permitida nenhuma alteração do Projeto sem prévia autorização.

2.1.3.	DMT de transportes de pessoal, material e equipamentos

O DMT utilizado para a mobilização e desmobilização, transporte das longarinas pré-moldadas e vigotas treliçadas pré-moldadas. O DMT utilizado visa atender as grandes cidades que possuem em seu entorno, onde estão concentradas empresas capazes de executarem a obra em questão, sendo uma distância que não irá influenciar no futuro para alterações ou aditivos de custo nestes itens, ainda incluso a distância pelas estradas viciais, a obra encontrasse no interior do município. A distância utilizada é de 300 km, contando do local da obra até as grandes cidades que estão próximas ao local da obra

2.1.4.	DMT de material para execução dos elementos

Como todo o concreto e formas serão executados no local, por não haver viabilidade técnica para execução do concreto com serviço de concreto usinado com bomba, pela distância que tempo da usina até o loca da obra, todo o concreto será executado no local, assim sendo necessário que todos os insumos sejam adquiridos nas cidades próximas e levado até a obra através de fretes, a DMT considerado para os materiais: cimento, areia, brita e aços foi de 25 km.

2.2.	SERVIÇOS INICIAIS

2.2.1.	Limpeza permanente da obra e remoção de entulhos

A obra será mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados, onde será utilizado como aterro, se for o caso.

Durante a execução da obra, deverão ser removidos periodicamente os entulhos de obra, mantendo em perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, tanto para veículos como para pedestres. É de responsabilidade de o Executante dar solução adequada ao lixo do canteiro.

2.2.2.	Barracão de obras

Deverá ser providenciado antes do inicio das obras um barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia). Com dimensão de 12,00m²

2.2.3.	Fixação de placas de obra

O Executante construirá ”porta-placa”, no qual será colocada placa para identificação da obra e das placas exigidas pela legislação profissional vigente, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA.

2.2.4.	Locação da obra

A obra deverá ser locada, de acordo com a planta de implantação, onde constam os pontos de referência de nível.

2.3.	Mobilização e Desmobilização

Equipamento e ferramentas necessários para a execução de todos os serviços necessários para conclusão da obra, transporte de maquinas tais como: escavadeira, retroescavadeira, caminhões basculante, veículo de transporte de pessoal, transporte de funcionários da empresa até o local da obra, tempo médio necessário dos equipamentos utilizados e acomodações para os funcionários durante o período de execução da obra.

2.4.	Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel

Por se tratar em um lugar sem infraestrutura necessário de fornecimento de energia, e necessário a utilização de gerador para execução dos serviços, este será utilizando durante todo o tempo de serviços dos funcionários durante toda a obra.

2.5.	Encarregado geral

O encarregado geral estará presente durante todo o tempo de serviço por dia e por todo o período de execução, este serviço não está incluso nos demais itens, por isso está sendo orçado separado

2.6.	Engenheiro Civil responsável

Engenheiro civil responsável com experiência na execução em obras de arte, para acompanhamento da obra, para verificações e orientação dos funcionários que estão presentes na obra.

2.	MOVIMENTO DE TERRA

2.1.	Ensecadeiras de madeira com parede dupla

As ensecadeiras se fazem necessário para a execução dos elementos que ficam em contato direto com a lamina de água, sendo necessário sua utilização para execução dos elementos em concreto com o ambiente totalmente seco, modificando o curso da lamina de água. As mesmas devem ser executadas com parede de madeira simples, e preenchidas com solo de 1ª categorias ou com bolsas com sacos de areias, mais apropriado a utilização de solo argiloso para estanqueidade da água. Elas devem ter dimensões compatíveis para o trabalho e execução dos blocos de fundação e vigas de fundação

2.2.	Sacos de areia para as ensecadeiras

Para funcionamento correto das ensecadeiras, foi previsto a utilização de paredes de madeira simples, mas apenas as paredes de madeira não são estanqueis o suficiente para barrar a água, sendo assim necessário o preenchimento interno com sacos de areia ou solo com compactação para que não ocorra infiltração de água. O preenchimento deve ser feito por fora do local de execução do elemento.

2.3.	Escavação mecânica de solo

Como em quase toda a extensão da obra está presente solo na superfície, será necessário em certos locais o nivelamento do terreno ou remoção de elementos que possam atrapalhar a estabilidade dos elementos executados no local. Para maior facilidade neste serviço orienta-se a utilização de escavadeira hidráulica ou dependendo das condições de chegar ao local do serviço a utilização de retroescavadeira, caso esta possa atender à necessidade.

2.4.	Escavação manual de solo

Na execução das escavações manuais devem ser tomados os devidos cuidados em relação as alturas que ocorrem nos taludes, caso ocorra alturas maiores que 1,80m os mesmos devem ser escorados para que não ocorra perigo de soterramento dos funcionários. Após o termino do processo da escavação mecanizada deverá proceder a escavação manual para retirar o restante do material que a escavação mecanizada não conseguiu.

3.	INFRAESTRUTURA

3.1.	Perfuração em rocha – Viga de fundação

Para a ligação e transferência de carga da estrutura, será executada através da ligação entre a viga de fundação com a rocha através de pinos consolidados a rocha. As perfurações devem seguir o especificado do projeto de locação dos furos, a profundidade média deve ser de 3,0 m, utilizando uma broca capaz de chegar a esta profundidade. O diâmetro do furo deve ser de 46 mm, diâmetro capaz de suportar a colocação do pino e a sua consolidação através de nata de cimento, conforme especificado nas plantas do projeto.

3.2.	Colocação de pinos em rocha – Viga de fundação

Após a execução dos furos deve ser executado a colocação dos pinos na rocha e consolidados por nata de cimento. Os pinos serão feitos de aço CA-50 com diâmetro de 20,00 mm (3/4”), colocando até o final do furo. Deve-se deixar no mínimo 35 cm de espera após a cota do furo para a ligação com a viga de fundação. O preenchimento do furo para consolidação com a rocha e aderência do pino em aço deve ser feita através de nata de cimento, com resistência mínima de 20 MPa.

3.3.	Perfuração em rocha – Bloco de fundação

Para a ligação e transferência de carga da estrutura, será executada através da ligação entre o bloco de fundação com a rocha através de pinos consolidados a rocha. As perfurações devem seguir o especificado do projeto de locação dos furos, a profundidade média deve ser de 3,0 m, utilizando uma broca capaz de chegar a esta profundidade. O diâmetro do furo deve ser de 46 mm, diâmetro capaz de suportar a colocação do pino e a sua consolidação através de nata de cimento, conforme especificado nas plantas do projeto.

3.4.	Colocação de pinos em rocha – bloco de fundação

Após a execução dos furos deve ser executado a colocação dos pinos na rocha e consolidados por nata de cimento. Os pinos serão feitos de aço CA-50 com diâmetro de 20,00 mm (3/4”), colocando até o final do furo. Deve-se deixar no mínimo 35 cm de espera após a cota do furo para a ligação com o bloco de fundação. O preenchimento do furo para consolidação com a rocha e aderência do pino em aço deve ser feita através de nata de cimento, com resistência mínima de 20 MPa.

3.5.	Viga de Fundação em concreto armado

Serão executados em concreto armado a viga de fundação que por função servira de base para as cortinas de concreto e transferência de carga do tabuleiro para as fundações, com fck mínimo de 25 Mpa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. Os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial.

3.6.	Bloco de fundação em concreto armado

No vão central será executado um pórtico de apoio para as longarinas, este será apoiado sobre pilares que ficaram conectados ao bloco de fundação que faz a transferência de carga para as fundações. O bloco de fundação será executado em concreto armado, com fck mínimo de 25 Mpa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade, a qual terá função de apoio e transferência de carga dos pilares para as fundações, que são utilizadas de apoio do tabuleiro aos vãos internos que são locados dentro do curso do rio. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. Os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação e transversinas, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial.

4.	MESOESTRUTURA

4.1.	Pilares em concreto armado ø60cm interno

Para os pórticos de apoio serão executados pilares circulares para montagem do pórtico. Estes elementos tem a função de transferência dos carregamentos para o bloco de fundação. Para a execução dos pilares foi considerado a utilização de tubos de concreto com diâmetro interno de 60 cm como forma para execução do elemento, sendo necessário que fiquem alinhados e bem executados com esta dimensão. O concreto utilizado nos pilares deve possuir fck mínimo de 25 MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação dos pilares estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

4.2.	Transversina intermediária em concreto armado

Como os pilares possuem grande altura faz-se necessário a utilização de vigas para travamento dos pilares e também servirão de apoio para a continuidade dos pilares. As transversinas intermediárias devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina intermediária estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

4.3.	Transversina de apoio em concreto armado

Para o apoio das longarinas será utilizado uma transversina de apoio que tem a função de transferir as cargas do tabuleiro para os pilares dos pórticos internos da obra. As transversinas de apoio devem ser executadas com concreto com fck mínima de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina de apoio estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

4.4.	Cortina de contenção em concreto armado

Serão executados complementos das cortinas em concreto armado com fck mínimo de 25 MPa, de acordo com as especificações constantes no projeto estrutural. As formas utilizadas deverão ser em madeira ou compensado plastificado, com espessura mínima de 12mm. As cortinas de contenção servirão para apoio das longarinas nas extremidades da ponte e contenção dos aterros executados para acesso a ponte, mais detalhes estão descritos nas plantas.

5.	SUPERESTRUTURA

5.1.	Longarinas pré-moldadas 0,25 x 0,90 x 10,00m

Serão executadas longarinas Classe 45 DNER, pré-moldadas em concreto armado, com fck mínimo de 35 MPa, com secção de 0,25 x 0,90 m e comprimento de 10,00m conforme especificações constantes do projeto arquitetônico.

5.2.	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,25 x 0,90 x 10,00m

Como as longarinas utilizadas são executadas em pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 300 km usando a cidade de Vila Maria como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.

5.3.	Concreto armado enchimento dos apoios

Para a ligação entre as longarinas apoiadas sobre as cortinas, faz-se necessário a utilização de uma viga transversina sobre a cortina ligando todas as longarinas. Para esta ligação e necessário a ancoragem entre a armadura de espera das cortinas e a armadura transversal que transpassa por dentro das longarinas, fazendo com que todas trabalhem em conjunto. Os enchimentos dos apoios de entrada devem ser executados com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina intermediária estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

5.4.	Vigotes Treliçados

Para a execução da laje em concreto armado, será utilizada vigotas treliçadas apoiadas sobre as longarinas com apoio mínimo de 10 cm em cada lado, para que não ocorra escorregamento no momento da concretagem. As vigotas treliçadas são utilizadas como forma de pré-laje já incorporada a armadura inferior da laje. Composta por vigotas treliçadas de 5 cm de altura de concreto, por 12,5 cm de largura, dispostos uma ao lado da outra (sem tavelas), com dois ferros 6,00 mm como armadura de tração (banzo inferior) e um ferro 6,0 mm como armadura de compressão (banzo superior) com estribos diagonais de 4,2 mm. Equivalente a treliça TR12. Devem ser executados com concreto com fck mínimo de 25MPa

5.5.	Transporte vigotes até a obra

Como as vigotas treliçadas utilizadas são executadas em pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 300 km usando a cidade de Vila Maria como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.

5.6.	Concreto aparente moldado “in loco” para capeamento

Sobre a pré-laje formada pelas vigotas, será executado em concreto armado o  capeamento restante de maneira que a laje apresente uma espessura total final de 20 cm, com fck mínimo de 25 MPa, e demais armaduras complementares necessárias conforme consta do projeto estrutural.

5.7.	Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido

Pelas dimensões e peso considerado das longarinas a serem utilizadas na obra, faz-se necessária a utilização de guindaste com lança para a colocação das longarinas em suas posições. E necessário equipamento capaz de executar o serviço com a lança aberta capaz de lançar as longarinas de 6,85m e de 7,80m, as longarinas já possuem esperas para o içamento das longarinas com o guindaste.

5.8.	Guarda-Corpo em concreto armado

Nos limites laterais do tabuleiro serão executados guarda corpo em concreto armado formado por uma base totalmente em concreto armado na altura de 50cm. Os guarda corpo devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação do guarda corpo em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este memorial

5.9.	Guarda-Roda em concreto armado

Na lateral do tabuleiro será executado um guarda corpo em concreto armado formado por uma base totalmente em concreto armado na altura de 20cm, para fazer a divisão entre a pista de rolamento dos veículos e o espaço destinado ao passeio de pedestres. Os guarda roda devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação do guarda corpo em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este memorial

6.	ATERROS

6.1.	Escavação/carga/transporte de material para aterros das cabeceiras.

A execução dos aterros necessários para acesso a ponte, sendo a retirada do material de uma jazida próxima referenciada pela prefeitura. O valor médio de transporte considerado e de 15 km, a escavação, a carga e o transporte em caminhões basculante com capacidade mínima de 6,0m³. O material utilizado deve ter boa qualidade para compactação e não possuir matéria orgânica.

6.2.	Espalhamento do material dos aterros.

O espalhamento do material pode ser executado pelos próprios caminhões basculante ao descarregar o material, espalhados por um trator esteira, escavadeira ou retroescavadeira nos locais de dificel acesso.

6.3.	Compactação mecânica dos aterros.

A execução dos aterros necessários para o acesso a ponte, não há necessário de verificação do grau de compactação do material, mas o mesmo deve possuir mais que 90% de GC. Para que haja total estanqueidade do maciço de solo, no caso de ocorrer alguma enchente não carregue o material.

7.	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1.	 Desmontagens das instalações

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada.

7.2.	Remoções e finais do entulho

Deverá ser toda a área do tabuleiro limpa e removido todos os entulhos restantes da obra.

7.3.	 Arremates finais e retoques

Após a limpeza, serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários.

Vila Maria, 20 de julho de 2017.

CLÁUDIO BRENA DA ROSA

Eng. Civil – CREA/RS 93.141-D

ANEXO XIII

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Maria

Característica da obra: Construção de uma ponte em concreto armado de 20,00m de vão total x 7,20m de largura e 5,70m de altura total.

Nome da Obra: Ponte do Rio Jordão

Coordenadas:  28° 32' 04,05" S - 52° 05' 28,91" O

Local:  Pontilhão Rio Jordão divisa com o município de Santo Antônio do Palma – Vila Maria / RS.

Objeto: Reconstrução de Ponte Nova em Concreto Armado na divisa com Santo Antônio do Palma sobre o rio Jordão.

Categoria: CLASSE 45.

Referencias normativas:

NBR 7187:2003 – Projetos de pontes de concreto armado e de concreto protendido - Procedimento

NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações - Procedimento

NBR 7188: 1984 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre - Procedimento

NBR 7189:1985 - Cargas móveis para projeto estrutural de obras ferroviárias - Procedimento

NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

NBR 10839:1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e concreto protendido - Procedimento

NBR 12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento

1	SERVIÇOS INICIAIS

1.1	Barracão de obras:

Dimensões:

Largura: 3,00m

Comprimento: 4,00m

Altura: 2,70m

Área = 3,00 x 4,00m = 12,00m²

1.2	Placa da obra:

Dimensões:

Altura: 1,00m

Comprimento: 2,50m

Área = 1,00m x 2,50m = 2,50m²

1.3	Locação da Obra:

Dimensões:

Comprimento: 20,00m

Largura: 7,20m

Área = 20,00m x 7,20m = 144,00m²

1.4	Mobilização e Desmobilização

1 unidade de mobilização e desmobilização, que compõe o transporte de materiais, equipamentos e operários até o local da obra.

1.5	Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel

Por se tratar em um lugar sem infraestrutura necessário de fornecimento de energia, e necessário a utilização de gerador para execução dos serviços, este será utilizando durante todo o tempo de serviços dos funcionários durante toda a obra

Horas totais: 8h/dia x 5 dias/sem x 4 sem/mês x 3 meses = 480,00 h

1.6	Encarregado geral

O encarregado geral fica como encarregado durante todo o tempo de serviço por dia e por todo o período de execução, este serviço não está incluso nos demais itens, por isso está sendo orçado separado.

Horas totais: 8h/dia x 5 dias/sem x 4 sem/mês x 3 meses = 480,00 h

1.7	Engenheiro civil de obra responsável

Carga horaria semanal de 8h para acompanhamento e auxilio na execução da obra, durante o prazo da obra.

Horas totais: 8h x 4 semanas x 3 meses = 96h

2	MOVIMENTO DE TERRA

2.1	Ensecadeiras:

Duas Ensecadeiras centrais = 23,00m x 2,0m = 46,00m x 2 unid. = 92,00m²

Ensecadeiras das cortinas = 18,65m x 1,60m = 29,84 m² x 2 unid. = 59,68m²

Volume total = 92,00m² + 59,68m² = 151,68m²

2.2	Sacos de areia para Ensecadeiras:

Volume total de areia para ensecadeiras de 90,00m³

2.3	Escavação mecânica em solo até 2,00m:

Área: 56,17m²

Altura total: 4,50m

Em cada lado da ponte

Volume: 56,17m² x 2,00m x 2 unid. = 224,68 m³

2.4	Escavação mecânica em solo de 2,01m até 4,00m:

Área: 56,17 m²

Altura total: 4,50m

Em cada lado da ponte

Volume: 56,17m² x 2,50m x 2 unid. = 280,85 m³

2.5	Escavação Manual de solo de 1,5m até 4,00m

Volume utilizado para nivelamento do local para execução das fundações e demais escavações necessárias onde as maquinas não conseguem realizar o serviço. Volume total: 70,00m³

3	INFRAESTRUTURA

3.1	Perfuração em rocha – Viga de fundação

Dimensões:

36 pinos de 3,0m por viga de fundação, no total são duas unidades

Comprimento total = 36 x 3,0m x 2 vigas de fundação = 216,00m

3.2	Colocação de pinos – Viga de fundação

Dimensões:

36 pinos de 3,35m por viga de fundação, no total são duas unidades

Comprimento total = 36 x 3,35m x 2 vigas de fundação = 241,20m

3.3	Perfuração em rocha – Bloco de fundação

Dimensões:

19 pinos de 3,0m por bloco de fundação, no total são duas unidades

Comprimento total = 19 x 3,0m x 2 bloco de fundação = 114,00m

3.4	Colocação de pinos – Bloco de fundação

Dimensões:

19 pinos de 3,35m por bloco de fundação, no total são duas unidades

Comprimento total = 19 x 3,35m x 2 blocos de fundação = 127,30m

3.5	Viga de fundação:

Dimensões:

Área: (4,17+7,84+4,17) x 1m = 16,18m²

Altura: 0,60m

Volume total: 16,18m² x 0,60m = 9,71m³

Total de 2 vigas de fundação = 2 x 9,71m³ = 19,42m³

3.6	Bloco de fundação:

Dimensões:

Área: 7,90m²

Altura: 0,60m

Volume total: 7,90m² x 0,60m = 4,74m³

Total de 1 bloco de fundação = 1 x 4,74m³ = 4,74m³

4	MESO-ESTRUTURA

4.1	Pilares em concreto armado ø60 cm interno:

Área: 0,283 m²

Altura: 1,40m

Unidades: 6 unidades

Volume total: 0,283m² x 1,40m = 0,40m³ x 6 unid. = 2,40m³

4.2	Transversina intermédiaria:

Área: 3,84m²

Altura: 0,50m

Volume: 3,84m² x 0,50m = 1,92m³

Uma unidade

Volume total: 1,92m³ x 1 unid. = 1,92m³

4.3	Transversina de apoio:

Área: 4,50m²

Altura: 0,70m

Volume: 4,50m² x 0,70m = 3,15m³

Uma unidade

Volume total: 3,15m³ x 1 unid. = 3,15m³

4.4	Cortina em concreto armado:

Dimensões

Área: 4,57m²

Altura: 4,00m

Volume = 4,57m² x 4,00m = 18,28m³

2 cortinas no total= 2 x 18,28m³ = 36,56m³

Alas:

Área: 1,20m² x 0,30m = 0,36m²

Altura: 0,90m

Volume: 0,36m² x 0,90m = 0,324m³ x 4 alas = 1,30m³

Volume total = 36,56m³ + 1,30m³ = 37,86m³

5	SUPERESTRUTURA

5.1	Longarinas pré-moldadas 0,25 x 0,90 x 10,00 m:

12 unid. - 0,25m x 0,90m x 10,00m = 2,25 m³ cada longarina

Volume total = 12 unid. x 2,25m³ = 27,00m³

5.2	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,25 x 0,90 x 10,00 m:

0,57 ton x 10,00 m x 300,00km x 12 unid. = 20.520,00 txkm

5.3	Concreto enchimento dos apoios:

Largura: 0,30 m

Altura: 0,90m

Comprimento: 7,50m – (6x0,25m) = 6,00m

Quant.: 4 unid.

Volume = 0,30m x 0,90m x 6,00m x 4,00unid. = 6,48m³

5.4	Vigotes treliçados:

20,00m /0,125m= 160,00 vigotes

Largura: 7,20m

Quant. = 160,00 unidades x 7,20m = 1.152,00m

5.5	Transporte Vigotes:

0,017 ton x 1.152,00 m x 300,00km = 5.875,20 txkm

5.6	Concreto aparente fck= 25MPa “in loco” para capeamento:

Comprimento: 20,00m

Largura: 7,20m

Altura: 0,15m

Volume = 20,00m x 7,20m x 0,15m = 21,60m³

5.7	Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido

Tempo médio para lançamento e locação das longarinas utilizando a lança, cada longarina de 3,0h totalizando para as 12 longarinas 36h de serviço. Incluindo manutenção e operador.

5.8	Guarda-Corpo em concreto armado

0,20m x 0,50m x 20,00m x 2 unid. = 4,00m³

5.9	Guarda roda em concreto armado

0,20m x 0,20m x 20,00m x 1 unid. = 0,80m³

6	ATERROS

6.1	Escav/carga/transporte material aterro

Comprimento: 30,00 m

Altura: 4,00 m

Largura: 10,50 m

Área: 30,00m x 4,00m x 10,50m = 1.260,00 m³ x 25% = 1.575,00 m³

Volume para cada cabeceira = 1.575,00 m³

Total de 2 cabeceiras= 2 x 1.575,00 m³ = 3.150,00 m³

6.2	Espalhamento de material de 1ª categoria

O mesmo volume de escavação/carga/transporte

Volume total = 3.150,00m³

6.3	Compactação mecânica, sem controle de GC

O mesmo volume de escavação/carga/transporte

Volume total = 3.150,00m³

Vila Maria, 20 de julho de 2017.

CLÁUDIO BRENA DA ROSA

Eng. Civil – CREA/RS 93.141-D

ANEXO XIV

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Maria

Característica da obra: Construção de uma ponte em concreto armado de 50,00m de vão total x 7,20m de largura e 7,50m de altura total.

Nome da Obra: Ponte Volta Grande

Coordenadas:  28° 31' 51,91" S - 52° 13' 07,23" O

Local:  Ponte Rio Guaporé – na volta grande - Vila Maria / RS.

Objeto: Reconstrução de Ponte Nova em Concreto Armado sobre o rio Guaporé na comunidade da volta grande.

1.	 APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à construção de uma ponte em concreto armado, composta por pista de rolamento com largura de 7,20m e comprimento total de 50,00m e altura total de 7,50m com guarda corpo lateral em cada lado.

Os serviços executados e os materiais utilizados deverão observar rigorosamente os projetos, memoriais e especificações técnicas.

Situação

Mapa de Situação da cidade e do local de execução da ponte. As coordenadas da ponte são:  28° 31' 51,91" S - 52° 13' 07,23" O

2.	SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.	 PROJETO

2.1.1.	Levantamento Topográfico

Os níveis marcados na Planta de Implantação deverão ser rigorosamente obedecidos.

2.1.2.	Alterações do projeto

Não será permitida nenhuma alteração do Projeto sem prévia autorização.

2.1.3.	DMT de transportes de pessoal, material e equipamentos

O DMT utilizado para a mobilização e desmobilização, transporte das longarinas pré-moldadas e vigotas treliçadas pré-moldadas. O DMT utilizado visa atender as grandes cidades que possuem em seu entorno, onde estão concentradas empresas capazes de executarem a obra em questão, sendo uma distância que não irá influenciar no futuro para alterações ou aditivos de custo nestes itens, ainda incluso a distância pelas estradas viciais, a obra encontrasse no interior do município. A distância utilizada é de 300 km, contando do local da obra até as grandes cidades que estão próximas ao local da obra

2.1.4.	DMT de material para execução dos elementos

Como todo o concreto e formas serão executados no local, por não haver viabilidade técnica para execução do concreto com serviço de concreto usinado com bomba, pela distância que tempo da usina até o loca da obra, todo o concreto será executado no local, assim sendo necessário que todos os insumos sejam adquiridos nas cidades próximas e levado até a obra através de fretes, a DMT considerado para os materiais: cimento, areia, brita e aços foi de 25 km.

2.2.	SERVIÇOS INICIAIS

2.2.1.	Limpeza permanente da obra e remoção de entulhos

A obra será mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados, onde será utilizado como aterro, se for o caso.

Durante a execução da obra, deverão ser removidos periodicamente os entulhos de obra, mantendo em perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, tanto para veículos como para pedestres. É de responsabilidade de o Executante dar solução adequada ao lixo do canteiro.

2.2.2.	Barracão de obras

Deverá ser providenciado antes do inicio das obras um barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia). Com dimensão de 12,00m²

2.2.3.	Fixação de placas de obra

O Executante construirá ”porta-placa”, no qual será colocada placa para identificação da obra e das placas exigidas pela legislação profissional vigente, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA.

2.2.4.	Locação da obra

A obra deverá ser locada, de acordo com a planta de implantação, onde constam os pontos de referência de nível.

2.3.	Mobilização e Desmobilização

Equipamento e ferramentas necessários para a execução de todos os serviços necessários para conclusão da obra, transporte de maquinas tais como: escavadeira, retroescavadeira, caminhões basculante, veículo de transporte de pessoal, transporte de funcionários da empresa até o local da obra, tempo médio necessário dos equipamentos utilizados e acomodações para os funcionários durante o período de execução da obra.

2.4.	Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel

Por se tratar em um lugar sem infraestrutura necessário de fornecimento de energia, e necessário a utilização de gerador para execução dos serviços, este será utilizando durante todo o tempo de serviços dos funcionários durante toda a obra.

2.5.	Encarregado geral

O encarregado geral estará presente durante todo o tempo de serviço por dia e por todo o período de execução, este serviço não está incluso nos demais itens, por isso está sendo orçado separado

2.6.	Engenheiro Civil responsável

Engenheiro civil responsável com experiência na execução em obras de arte, para acompanhamento da obra, para verificações e orientação dos funcionários que estão presentes na obra.

2.	MOVIMENTO DE TERRA

2.1.	Ensecadeiras de madeira com parede dupla

As ensecadeiras se fazem necessário para a execução dos elementos que ficam em contato direto com a lamina de água, sendo necessário sua utilização para execução dos elementos em concreto com o ambiente totalmente seco, modificando o curso da lamina de água. As mesmas devem ser executadas com parede de madeira simples, e preenchidas com solo de 1ª categorias ou com bolsas com sacos de areias, mais apropriado a utilização de solo argiloso para estanqueidade da água. Elas devem ter dimensões compatíveis para o trabalho e execução dos blocos de fundação e vigas de fundação

2.2.	Sacos de areia para as ensecadeiras

Para funcionamento correto das ensecadeiras, foi previsto a utilização de paredes de madeira simples, mas apenas as paredes de madeira não são estanqueis o suficiente para barrar a água, sendo assim necessário o preenchimento interno com sacos de areia ou solo com compactação para que não ocorra infiltração de água. O preenchimento deve ser feito por fora do local de execução do elemento.

2.3.	Escavação mecânica de solo

Como em quase toda a extensão da obra está presente solo na superfície, será necessário em certos locais o nivelamento do terreno ou remoção de elementos que possam atrapalhar a estabilidade dos elementos executados no local. Para maior facilidade neste serviço orienta-se a utilização de escavadeira hidráulica ou dependendo das condições de chegar ao local do serviço a utilização de retroescavadeira, caso esta possa atender à necessidade.

2.4.	Escavação manual de solos

Na execução das escavações manuais devem ser tomados os devidos cuidados em relação as alturas que ocorrem nos taludes, caso ocorra alturas maiores que 1,80m os mesmos devem ser escorados para que não ocorra perigo de soterramento dos funcionários. Após o termino do processo da escavação mecanizada deverá proceder a escavação manual para retirar o restante do material que a escavação mecanizada não conseguiu.

3.	INFRAESTRUTURA

3.1.	Perfuração em rocha - Tubulões

Para a ligação e transferência de carga da estrutura, será executada através da ligação entre os tubulões e a rocha através de pinos consolidados a rocha. As perfurações devem seguir o especificado do projeto de locação dos furos, a profundidade média deve ser de 3,0 m, utilizando uma broca capaz de chegar a esta profundidade. O diâmetro do furo deve ser de 46 mm, diâmetro capaz de suportar a colocação do pino e a sua consolidação através de nata de cimento, conforme especificado nas plantas do projeto.

3.2.	Colocação de pinos em rocha - Tubulões

Após a execução dos furos deve ser executado a colocação dos pinos na rocha e consolidados por nata de cimento. Os pinos serão feitos de aço CA-50 com diâmetro de 20,00 mm (3/4”), colocando até o final do furo. Deve-se deixar no mínimo 35 cm de espera após a cota do furo para a ligação com os tubulões. O preenchimento do furo para consolidação com a rocha e aderência do pino em aço deve ser feita através de nata de cimento, com resistência mínima de 20 MPa.

3.3.	Tubulão a céu aberto ø100cm

Serão executados tubulões a céu aberto com camisa de concreto perdida através de tubos de concreto armado com diâmetro nominal interno de ø1,00m, em concreto armado, com resistência mínima a compressão de 25 MPa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade, e que servirão de apoio às cortinas de contenção dos aterros e de apoio do tabuleiro, e de acordo com as demais especificações constantes no projeto estrutura.

3.4.	Escavação manual campo aberto para tubulões

Para locação e chegada da cota final dos tubulões e necessários que se faça a escavação interna dos tubos para que possam ficar alinhados, como o conjunto será formado por tubos locados um em cima do outro para totalizar a profundidade necessária a locação e prumada corretamente. Para os tubulões dos pórticos dentro e fora do rio foi previsto limpeza interna dos tubos.

3.5.	Arrasamento de tubulões de concreto armado ø1,00m

Como serão executadas 18 unidades de tubulões a uma profundidade média de 4,00m, nem todos chegam a esta cota ocorrendo assim a sobra de material que ficam acima da cota de execução da viga de fundação, sendo assim necessário o arrasamento de todos os tubulões para que fiquem centrados e sem excentricidades na ligação com a viga de fundação e bloco de fundação.

3.6.	Viga de Fundação em concreto armado

Serão executados em concreto armado a viga de fundação que por função servira de base para as cortinas de concreto e transferência de carga do tabuleiro para as fundações, com fck mínimo de 25 Mpa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. Os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial.

3.7.	Bloco de fundação em concreto armado

No vão central será executado um pórtico de apoio para as longarinas, este será apoiado sobre pilares que ficaram conectados ao bloco de fundação que faz a transferência de carga para as fundações. O bloco de fundação será executado em concreto armado, com fck mínimo de 25 Mpa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade, a qual terá função de apoio e transferência de carga dos pilares para as fundações, que são utilizadas de apoio do tabuleiro aos vãos internos que são locados dentro do curso do rio. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. Os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação e transversinas, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial.

4.	MESOESTRUTURA

4.1.	Pilares em concreto armado ø80cm interno

Para os pórticos de apoio serão executados pilares circulares para montagem do pórtico. Estes elementos tem a função de transferência dos carregamentos para o bloco de fundação. Para a execução dos pilares foi considerado a utilização de tubos de concreto com diâmetro interno de 80 cm como forma para execução do elemento ou a utilização de forma de metálicas ou com compensados, sendo necessário que fiquem alinhados e bem executados com esta dimensão. O concreto utilizado nos pilares deve possuir fck mínimo de 25 MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação dos pilares estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

4.2.	Transversina intermediária em concreto armado

Como os pilares possuem grande altura faz-se necessário a utilização de vigas para travamento dos pilares e também servirão de apoio para a continuidade dos pilares. As transversinas intermediárias devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina intermediária estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

4.3.	Transversina de apoio em concreto armado

Para o apoio das longarinas será utilizado uma transversina de apoio que tem a função de transferir as cargas do tabuleiro para os pilares dos pórticos internos da obra. As transversinas de apoio devem ser executadas com concreto com fck mínima de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina de apoio estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

4.4.	Cortina de contenção em concreto armado

Serão executados complementos das cortinas em concreto armado com fck mínimo de 25 MPa, de acordo com as especificações constantes no projeto estrutural. As formas utilizadas deverão ser em madeira ou compensado plastificado, com espessura mínima de 12mm. As cortinas de contenção servirão para apoio das longarinas nas extremidades da ponte e contenção dos aterros executados para acesso a ponte, mais detalhes estão descritos nas plantas.

4.5.	Pilares de contraforte na cortina

Devido à altura elevada da cortina de contenção, deve-se executar pilares de contraforte na cortina, nas alas e na parte central, para melhor funcionamento do conjunto formado entre os pilares e a cortina, com dimensões de 20 x 50 cm até o topo da cortina. Os pilares devem ser executados com concreto com fck mínima de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60.

5.	SUPERESTRUTURA

5.1.	Longarinas pré-moldadas 0,30 x 1,10 x 15,00m

Serão executadas longarinas Classe 45 DNER, pré-moldadas em concreto armado, com fck mínimo de 35 MPa, com seção de 0,30x1,10m e comprimento de 15,00m conforme especificações constantes do projeto arquitetônico.

5.2.	Longarinas pré-moldadas 0,30 x 1,10 x 20,00m

Serão executadas longarinas Classe 45 DNER, pré-moldadas em concreto armado, com fck mínimo de 35 MPa, com seção de 0,30x1,10m e comprimento de 20,00m conforme especificações constantes do projeto arquitetônico.

5.3.	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,30 x 1,10 x 15,00m

Como as longarinas utilizadas são executadas em pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 300 km usando a cidade de Vila Maria como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.

5.4.	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,30 x 1,10 x 20,00m

Como as longarinas utilizadas são executadas em pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 300 km usando a cidade de Vila Maria como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.

5.5.	Concreto armado enchimento dos apoios

Para a ligação entre as longarinas apoiadas sobre as cortinas, faz-se necessário a utilização de uma viga transversina sobre a cortina ligando todas as longarinas, o mesmo ocorre sobre as transversinas de apoio para a ligação sobre elas entre as longarinas. Para esta ligação e necessário a ancoragem entre a armadura de espera das cortinas e a armadura transversal que transpassa por dentro das longarinas, fazendo com que todas trabalhem em conjunto. Os enchimentos dos apoios de entrada devem ser executados com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina intermediária estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

5.6.	Vigotes Treliçados

Para a execução da laje em concreto armado, será utilizada vigotas treliçadas apoiadas sobre as longarinas com apoio mínimo de 10 cm em cada lado, para que não ocorra escorregamento no momento da concretagem. As vigotas treliçadas são utilizadas como forma de pré-laje já incorporada a armadura inferior da laje. Composta por vigotas treliçadas de 5 cm de altura de concreto, por 12,5 cm de largura, dispostos uma ao lado da outra (sem tavelas), com dois ferros 6,00 mm como armadura de tração (banzo inferior) e um ferro 6,0 mm como armadura de compressão (banzo superior) com estribos diagonais de 4,2 mm. Equivalente a treliça TR12. Devem ser executados com concreto com fck mínimo de 25MPa

5.7.	Transporte vigotes até a obra

Como as vigotas treliçadas utilizadas são executadas em pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 300 km usando a cidade de Vila Maria como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.

5.8.	Concreto aparente moldado “in loco” para capeamento

Sobre a pré-laje formada pelas vigotas, será executado em concreto armado o  capeamento restante de maneira que a laje apresente uma espessura total final de 20 cm, com fck mínimo de 25 MPa, e demais armaduras complementares necessárias conforme consta do projeto estrutural.

5.9.	Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido

Pelas dimensões e peso considerado das longarinas a serem utilizadas na obra, faz-se necessária a utilização de guindaste com lança para a colocação das longarinas em suas posições. E necessário equipamento capaz de executar o serviço com a lança aberta capaz de lançar as longarinas de 15,00m e 20,00m, as longarinas já devem possuir esperas para o içamento com o guindaste.

5.10.	Guarda-Corpo em concreto armado

Nos limites laterais do tabuleiro serão executados guarda corpo em concreto armado formado por uma base totalmente em concreto armado na altura de 50cm. Os guarda corpo devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação do guarda corpo em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este memorial

5.11.	Guarda-Roda em concreto armado

Na lateral do tabuleiro será executado um guarda corpo em concreto armado formado por uma base totalmente em concreto armado na altura de 20cm, para fazer a divisão entre a pista de rolamento dos veículos e o espaço destinado ao passeio de pedestres. Os guarda roda devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação do guarda corpo em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este memorial

6.	ATERROS

6.1.	Escavação/carga/transporte de material para aterros das cabeceiras.

A execução dos aterros necessários para acesso a ponte, sendo a retirada do material de uma jazida próxima referenciada pela prefeitura. O DMT considerado e de 15 km, a escavação, a carga e o transporte em caminhões basculante com capacidade mínima de 6,0m³. O material utilizado deve ter boa qualidade para compactação e não possuir matéria orgânica.

6.2.	Espalhamento do material dos aterros.

O espalhamento do material pode ser executado pelos próprios caminhões basculante ao descarregar o material, espalhados por um trator esteira, escavadeira ou retroescavadeira nos locais de difícil acesso.

6.3.	Compactação mecânica dos aterros.

A execução dos aterros necessários para o acesso a ponte, não há necessário de verificação do grau de compactação do material, mas o mesmo deve possuir mais que 90% de GC. Para que haja total estanqueidade do maciço de solo, no caso de ocorrer alguma enchente não carregue o material.

7.	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1.	 Desmontagens das instalações

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada.

7.2.	Remoções e finais do entulho

Deverá ser toda a área do tabuleiro limpa e removido todos os entulhos restantes da obra.

7.3.	 Arremates finais e retoques

Após a limpeza, serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários.

Vila Maria, 20 de julho de 2017.

CLÁUDIO BRENA DA ROSA

Eng. Civil – CREA/RS 93.141-D

ANEXO XV

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Maria

Característica da obra: Construção de uma ponte em concreto armado de 50,00m de vão total x 7,20m de largura e 7,50m de altura total.

Nome da Obra: Ponte Volta Grande

Coordenadas:  28° 31' 51,91" S - 52° 13' 07,23" O

Local:  Ponte Rio Guaporé – na volta grande - Vila Maria / RS.

Objeto: Reconstrução de Ponte Nova em Concreto Armado sobre o rio Guaporé na comunidade da volta grande.

Categoria: CLASSE 45.

Referencias normativas:

NBR 7187:2003 – Projetos de pontes de concreto armado e de concreto protendido - Procedimento

NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações - Procedimento

NBR 7188: 1984 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre - Procedimento

NBR 7189:1985 - Cargas móveis para projeto estrutural de obras ferroviárias - Procedimento

NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

NBR 10839:1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e concreto protendido - Procedimento

NBR 12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento

1	SERVIÇOS INICIAIS

1.1	Barracão de obras:

Dimensões:

Largura: 3,00m

Comprimento: 4,00m

Altura: 2,70m

Área = 3,00 x 4,00m = 12,00m²

1.2	Placa da obra:

Dimensões:

Altura: 1,00m

Comprimento: 2,50m

Área = 1,00m x 2,50m = 2,50m²

1.3	Locação da Obra:

Dimensões:

Comprimento: 50,00m

Largura: 7,20m

Área = 50,00m x 7,20m = 360,00m²

1.4	Mobilização e Desmobilização

1 unidade de mobilização e desmobilização, que compõe o transporte de materiais, equipamentos e operários até o local da obra.

1.5	Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel

Por se tratar em um lugar sem infraestrutura necessário de fornecimento de energia, e necessário a utilização de gerador para execução dos serviços, este será utilizando durante todo o tempo de serviços dos funcionários durante toda a obra

Horas totais: 8h/dia x 5 dias/sem x 4 sem/mês x 4 meses = 640,00 h

1.6	Encarregado geral

O encarregado geral fica como encarregado durante todo o tempo de serviço por dia e por todo o período de execução, este serviço não está incluso nos demais itens, por isso está sendo orçado separado.

Horas totais: 8h/dia x 5 dias/sem x 4 sem/mês x 4 meses = 640,00 h

1.7	Engenheiro civil de obra responsável

Carga horaria semanal de 8h para acompanhamento e auxilio na execução da obra, durante o prazo da obra.

Horas totais: 8h x 2 dias/sem x 4 semanas x 4 meses = 256h

2	MOVIMENTO DE TERRA

2.1	Ensecadeiras:

Duas Ensecadeiras centrais = 23,00m x 3,50m = 80,50m² x 2 unid. = 161,00m²

Ensecadeiras das cortinas = 18,65m x 1,80m = 33,57 m² x 2 unid. = 67,14m²

Volume total = 161,0m² + 67,14m² = 228,14m²

2.2	Sacos de areia para Ensecadeiras:

Volume total de areia para ensecadeiras de 140,00m³

2.3	Escavação mecânica em solo até 2,00m:

Área: 66,17m²

Altura total: 6,00m

Em cada lado da ponte

Volume: 66,17m² x 2,00m x 2 unid. = 264,68 m³

2.4	Escavação mecânica em solo de 2,01m até 4,00m:

Área: 66,17 m²

Altura total: 6,00m

Em cada lado da ponte

Volume: 66,17m² x 4,00m x 2 unid. = 528,36m³

2.5	Escavação Manual de solo

Volume utilizado para nivelamento do local para execução das fundações e demais escavações necessárias onde as maquinas não conseguem realizar o serviço. Volume total: 90,00m³

3	INFRAESTRUTURA

3.1	Perfuração em rocha – Tubulões

Dimensões:

9 pinos de 3,0 m por tubulão. São 12 tubulões nas cortinas e 6 tubulões nos blocos total de 18 tubulões.

Comprimento total = 9 x 3,0m x 18 tubulões = 486,00m

3.2	Colocação de pinos – Tubulões

Dimensões:

9 pinos de 3,35 m por tubulão. São 12 tubulões nas cortinas e 6 tubulões nos blocos total de 18 tubulões.

Comprimento total = 9 x 3,35 m x 18 tubulões = 542,70m

3.3	Tubulão a céu aberto

Dimensões:

Largura: ø1,00m = 0,785m²

Comprimento: 4,00m cada tubulão

Total de 18 unidades de tubulões

Área = 0,785m² x 4,00m x 18 unid. = 56,52 m³

3.4	Tubulão a céu aberto

18 tubulões com 4,00m = 0,785m² x 4,00m x 18 unid. = 56,52 m³

Total da escavação dos tubulões = 56,52m³

3.5	Tubulão a céu aberto

Serão executados no total 18 unidades de tubulão.

3.6	Viga de fundação:

Dimensões:

Área: (4,17+7,84+4,17) x 1m = 16,18m²

Altura: 0,80m

Volume total: 16,18m² x 0,80m = 12,95m³

Total de 2 vigas de fundação = 2 x 12,95m³ = 25,90m³

3.7	Bloco de fundação:

Dimensões:

Área: 7,90m²

Altura: 0,80m

Volume total: 7,90m² x 0,80m = 6,32m³

Total de 2 bloco de fundação = 2 x 6,32m³ = 12,64 m³

4	MESO-ESTRUTURA

4.1	Pilares em concreto armado ø80 cm interno:

Área: 0,503 m²

Altura: 2,10m

Unidades: 6 unidades por pórtico x 2 pórticos = 12 pilares

Volume total: 0,503m² x 2,10m = 1,06m³ x 12 unid. = 12,72m³

4.2	Transversina intermediária:

Área: 4,50m²

Altura: 0,50m

Volume: 4,50m² x 0,50m = 2,25m³

Volume total: 2,25m³ x 2 unid. = 4,50m³

4.3	Transversina de apoio:

Área: 5,25m²

Altura: 0,70m

Volume: 5,25m² x 0,70m = 3,68m³

Volume total: 3,68m³ x 2 unid. = 7,36m³

4.4	Cortina em concreto armado:

Dimensões

Área: 4,57m²

Altura: 5,40m

Volume = 4,57m² x 5,40m = 24,68m³

2 cortinas no total= 2 x 24,68m³ = 49,36m³

Alas:

Área: 1,20m² x0,30m = 0,36m²

Altura: 1,10m

Volume: 0,36m² x 1,10m = 0,396m³ x 4 alas = 1,59m³

Volume total = 49,36m³ + 1,59m³ = 50,95m³

4.5	Pilares de contraforte em concreto armado:

Dimensões

Área: 0,20 x 0,50 m = 0,10m²

Altura: 5,40m

5 pilares em cada cortina sendo o total de 10 pilares

Volume = 0,10m² x 5,40m x 10 unidades = 5,40 m³

5	SUPERESTRUTURA

5.1	Longarinas pré-moldadas 0,30x 1,10 x 15,00 m:

12 unid. - 0,30m x 1,10m x 15,00m = 4,95 m³ cada longarina

Volume total = 12 unid. x 4,95m³ = 59,40m³

5.2	Longarinas pré-moldadas 0,30x 1,10 x 20,00 m:

6 unid. - 0,30m x 1,10m x 20,00m = 6,60 m³ cada longarina

Volume total = 6 unid. x 6,60m³ = 39,60m³

5.3	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,30x 1,10 x 15,00 m:

0,83 ton x 15,00 m x 300,00km x 12 unid. = 44.820,00 txkm

5.4	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,30x 1,10 x 20,00 m:

0,83 ton x 20,00 m x 300,00km x 6 unid. = 29.880,00 txkm

5.5	Concreto enchimento dos apoios:

Largura: 0,30 m

Altura: 1,10m

Comprimento: 7,50 – (6x0,30m) = 5,70m

Quant.: 6 unid.

Volume= 0,30m x 1,10m x 5,70m x 6 unid. = 11,29m³

5.6	Vigotes treliçados:

50,00m /0,125m= 400,00 vigotes

Largura: 7,20m

Quant. = 400,00 unidades x 7,20m = 2.880,00m

5.7	Transporte Vigotes:

0,017 ton x 2.880,00 m x 300,00km = 14.688,00 txkm

5.8	Concreto aparente fck= 25MPa “in loco” para capeamento:

Comprimento: 50,00m

Largura: 7,20m

Altura: 0,15m

Volume = 50,00m x 7,20m x 0,15m = 54,00m³

5.9	Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido

Tempo médio para lançamento e locação das longarinas utilizando a lança, cada longarina de 4,0h totalizando para as 18 longarinas 72h de serviço. Incluindo manutenção e operador.

5.10	Guarda-Corpo em concreto armado

0,20m x 0,50m x 50,00m x 2 unid. = 10,00m³

5.11	Guarda roda em concreto armado

0,20m x 0,20m x 50,00m x 1 unid. = 2,00m³

6	ATERROS

6.1	Escav/carga/transporte material aterro

Comprimento: 60,00 m

Altura: 6,00 m

Largura: 10,50 m

Área: 60,00m x 6,00m x 10,50m = 3.780,00 m³ x 25% = 4.725,00 m³

Volume para cada cabeceira = 4.725,00 m³

Total de 2 cabeceiras= 2 x 4.725,00 m³ = 9.450,00 m³

6.2	Espalhamento de material de 1ª categoria

O mesmo volume de escavação/carga/transporte

Volume total = 9.450,00m³

6.3	Compactação mecânica, sem controle de GC

O mesmo volume de escavação/carga/transporte

Volume total = 9.450,00m³

Vila Maria, 20 de julho de 2017.

CLÁUDIO BRENA DA ROSA

Eng. Civil – CREA/RS 93.141-D

ANEXO XVI

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Maria

Característica da obra: Construção de uma ponte em concreto armado de 60,00m de vão total x 7,20m de largura e 8,00m de altura total.

Nome da Obra: Ponte Linha 18 Baixa

Coordenadas:  28° 35' 25,79" S - 52° 10' 25,91"O

Local:  Ponte Rio Guaporé - Linha 18 Baixa - Vila Maria / RS.

Objeto: Reconstrução de Ponte Nova em Concreto Armado sobre o rio Guaporé na comunidade da linha 18 Baixa.

1.	 APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à construção de uma ponte em concreto armado, composta por pista de rolamento com largura de 7,20m e comprimento total de 60,00m e altura total de 8,00m com guarda corpo lateral em cada lado.

Os serviços executados e os materiais utilizados deverão observar rigorosamente os projetos, memoriais e especificações técnicas.

Situação

Mapa de Situação da cidade e do local de execução da ponte. As coordenadas da ponte são:  28° 35' 25,79" S - 52° 10' 25,91"O

2.	SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.	 PROJETO

2.1.1.	Levantamento Topográfico

Os níveis marcados na Planta de Implantação deverão ser rigorosamente obedecidos.

2.1.2.	Alterações do projeto

Não será permitida nenhuma alteração do Projeto sem prévia autorização.

2.1.3.	DMT de transportes de pessoal, material e equipamentos

O DMT utilizado para a mobilização e desmobilização, transporte das longarinas pré-moldadas e vigotas treliçadas pré-moldadas. O DMT utilizado visa atender as grandes cidades que possuem em seu entorno, onde estão concentradas empresas capazes de executarem a obra em questão, sendo uma distância que não irá influenciar no futuro para alterações ou aditivos de custo nestes itens, ainda incluso a distância pelas estradas viciais, a obra encontrasse no interior do município. A distância utilizada é de 300 km, contando do local da obra até as grandes cidades que estão próximas ao local da obra

2.1.4.	DMT de material para execução dos elementos

Como todo o concreto e formas serão executados no local, por não haver viabilidade técnica para execução do concreto com serviço de concreto usinado com bomba, pela distância que tempo da usina até o loca da obra, todo o concreto será executado no local, assim sendo necessário que todos os insumos sejam adquiridos nas cidades próximas e levado até a obra através de fretes, a DMT considerado para os materiais: cimento, areia, brita e aços foi de 25 km.

2.2.	SERVIÇOS INICIAIS

2.2.1.	Limpeza permanente da obra e remoção de entulhos

A obra será mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados, onde será utilizado como aterro, se for o caso.

Durante a execução da obra, deverão ser removidos periodicamente os entulhos de obra, mantendo em perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, tanto para veículos como para pedestres. É de responsabilidade de o Executante dar solução adequada ao lixo do canteiro.

2.2.2.	Barracão de obras

Deverá ser providenciado antes do inicio das obras um barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia). Com dimensão de 12,00m²

2.2.3.	Fixação de placas de obra

O Executante construirá ”porta-placa”, no qual será colocada placa para identificação da obra e das placas exigidas pela legislação profissional vigente, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA.

2.2.4.	Locação da obra

A obra deverá ser locada, de acordo com a planta de implantação, onde constam os pontos de referência de nível.

2.3.	Mobilização e Desmobilização

Equipamento e ferramentas necessários para a execução de todos os serviços necessários para conclusão da obra, transporte de maquinas tais como: escavadeira, retroescavadeira, caminhões basculante, veículo de transporte de pessoal, transporte de funcionários da empresa até o local da obra, tempo médio necessário dos equipamentos utilizados e acomodações para os funcionários durante o período de execução da obra.

2.4.	Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel

Por se tratar em um lugar sem infraestrutura necessário de fornecimento de energia, e necessário a utilização de gerador para execução dos serviços, este será utilizando durante todo o tempo de serviços dos funcionários durante toda a obra.

2.5.	Encarregado geral

O encarregado geral estará presente durante todo o tempo de serviço por dia e por todo o período de execução, este serviço não está incluso nos demais itens, por isso está sendo orçado separado

2.6.	Engenheiro Civil responsável

Engenheiro civil responsável com experiência na execução em obras de arte, para acompanhamento da obra, para verificações e orientação dos funcionários que estão presentes na obra.

2.7.	Demolição de estrutura existente

No local da execução da nova estrutura, existe partes da estrutura que restaram após os desastres que ocorreram. As estruturas existentes no local são de concreto e aço formando pilares, bases e cortinas. Como não se pode precisar a estabilidade estrutural destes elementos faz-se necessário a remoção destes elementos, para que possa ser implementada a nova estrutura.

2.	MOVIMENTO DE TERRA

2.1.	Ensecadeiras de madeira com parede dupla

As ensecadeiras se fazem necessário para a execução dos elementos que ficam em contato direto com a lamina de água, sendo necessário sua utilização para execução dos elementos em concreto com o ambiente totalmente seco, modificando o curso da lamina de água. As mesmas devem ser executadas com parede de madeira simples, e preenchidas com solo de 1ª categorias ou com bolsas com sacos de areias, mais apropriado a utilização de solo argiloso para estanqueidade da água. Elas devem ter dimensões compatíveis para o trabalho e execução dos blocos de fundação e vigas de fundação

2.2.	Sacos de areia para as ensecadeiras

Para funcionamento correto das ensecadeiras, foi previsto a utilização de paredes de madeira simples, mas apenas as paredes de madeira não são estanqueis o suficiente para barrar a água, sendo assim necessário o preenchimento interno com sacos de areia ou solo com compactação para que não ocorra infiltração de água. O preenchimento deve ser feito por fora do local de execução do elemento.

2.3.	Escavação mecânica de solo

Como em quase toda a extensão da obra está presente solo na superfície, será necessário em certos locais o nivelamento do terreno ou remoção de elementos que possam atrapalhar a estabilidade dos elementos executados no local. Para maior facilidade neste serviço orienta-se a utilização de escavadeira hidráulica ou dependendo das condições de chegar ao local do serviço a utilização de retroescavadeira, caso esta possa atender à necessidade.

2.4.	Escavação manual de solos

Na execução das escavações manuais devem ser tomados os devidos cuidados em relação as alturas que ocorrem nos taludes, caso ocorra alturas maiores que 1,80m os mesmos devem ser escorados para que não ocorra perigo de soterramento dos funcionários. Após o termino do processo da escavação mecanizada deverá proceder a escavação manual para retirar o restante do material que a escavação mecanizada não conseguiu.

3.	INFRAESTRUTURA

3.1.	Perfuração em rocha - Tubulões

Para a ligação e transferência de carga da estrutura, será executada através da ligação entre os tubulões e a rocha através de pinos consolidados a rocha. As perfurações devem seguir o especificado do projeto de locação dos furos, a profundidade média deve ser de 3,0 m, utilizando uma broca capaz de chegar a esta profundidade. O diâmetro do furo deve ser de 46 mm, diâmetro capaz de suportar a colocação do pino e a sua consolidação através de nata de cimento, conforme especificado nas plantas do projeto.

3.2.	Colocação de pinos em rocha - Tubulões

Após a execução dos furos deve ser executado a colocação dos pinos na rocha e consolidados por nata de cimento. Os pinos serão feitos de aço CA-50 com diâmetro de 20,00 mm (3/4”), colocando até o final do furo. Deve-se deixar no mínimo 35 cm de espera após a cota do furo para a ligação com os tubulões. O preenchimento do furo para consolidação com a rocha e aderência do pino em aço deve ser feita através de nata de cimento, com resistência mínima de 20 MPa.

3.3.	Tubulão a céu aberto ø100cm

Serão executados tubulões a céu aberto com camisa de concreto perdida através de tubos de concreto armado com diâmetro nominal interno de ø1,00m, em concreto armado, com resistência mínima a compressão de 25 MPa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade, e que servirão de apoio às cortinas de contenção dos aterros e de apoio do tabuleiro, e de acordo com as demais especificações constantes no projeto estrutura.

3.4.	Escavação manual campo aberto para tubulões

Para locação e chegada da cota final dos tubulões e necessários que se faça a escavação interna dos tubos para que possam ficar alinhados, como o conjunto será formado por tubos locados um em cima do outro para totalizar a profundidade necessária a locação e prumada corretamente. Para os tubulões dos pórticos dentro e fora do rio foi previsto limpeza interna dos tubos.

3.5.	Arrasamento de tubulões de concreto armado ø1,00m

Como serão executadas 24 unidades de tubulões a uma profundidade média de 4,00m, nem todos chegam a esta cota ocorrendo assim a sobra de material que ficam acima da cota de execução da viga de fundação, sendo assim necessário o arrasamento de todos os tubulões para que fiquem centrados e sem excentricidades na ligação com a viga de fundação.

3.6.	Viga de Fundação em concreto armado

Serão executados em concreto armado a viga de fundação que por função servira de base para as cortinas de concreto e transferência de carga do tabuleiro para as fundações, com fck mínimo de 25 Mpa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. Os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial.

3.7.	Bloco de fundação em concreto armado

No vão central será executado um pórtico de apoio para as longarinas, este será apoiado sobre pilares que ficaram conectados ao bloco de fundação que faz a transferência de carga para as fundações. O bloco de fundação será executado em concreto armado, com fck mínimo de 25 Mpa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade, a qual terá função de apoio e transferência de carga dos pilares para as fundações, que são utilizadas de apoio do tabuleiro aos vãos internos que são locados dentro do curso do rio. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. Os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação e transversinas, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial.

4.	MESOESTRUTURA

4.1.	Pilares em concreto armado ø80cm interno

Para os pórticos de apoio serão executados pilares circulares para montagem do pórtico. Estes elementos tem a função de transferência dos carregamentos para o bloco de fundação. Para a execução dos pilares foi considerado a utilização de tubos de concreto com diâmetro interno de 80 cm como forma para execução do elemento ou a utilização de forma de metálicas ou com compensados, sendo necessário que fiquem alinhados e bem executados com esta dimensão. O concreto utilizado nos pilares deve possuir fck mínimo de 25 MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação dos pilares estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

4.2.	Transversina intermediária em concreto armado

Como os pilares possuem grande altura faz-se necessário a utilização de vigas para travamento dos pilares e também servirão de apoio para a continuidade dos pilares. As transversinas intermediárias devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina intermediária estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

4.3.	Transversina de apoio em concreto armado

Para o apoio das longarinas será utilizado uma transversina de apoio que tem a função de transferir as cargas do tabuleiro para os pilares dos pórticos internos da obra. As transversinas de apoio devem ser executadas com concreto com fck mínima de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina de apoio estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

4.4.	Cortina de contenção em concreto armado

Serão executados complementos das cortinas em concreto armado com fck mínimo de 25 MPa, de acordo com as especificações constantes no projeto estrutural. As formas utilizadas deverão ser em madeira ou compensado plastificado, com espessura mínima de 12mm. As cortinas de contenção servirão para apoio das longarinas nas extremidades da ponte e contenção dos aterros executados para acesso a ponte, mais detalhes estão descritos nas plantas.

4.5.	Pilares de contraforte na cortina

Devido à altura elevada da cortina de contenção, deve-se executar pilares de contraforte na cortina, nas alas e na parte central, para melhor funcionamento do conjunto formado entre os pilares e a cortina, com dimensões de 20 x 50 cm até o topo da cortina. Os pilares devem ser executados com concreto com fck mínima de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60.

5.	SUPERESTRUTURA

5.1.	Longarinas pré-moldadas 0,25 x 0,90 x 12,00m

Serão executadas longarinas Classe 45 DNER, pré-moldadas em concreto armado, com fck mínimo de 35 MPa, com secção de 0,25x0,90m e comprimento de 12,00m conforme especificações constantes do projeto arquitetônico.

5.2.	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,25 x 0,90 x 12,00m

Como as longarinas utilizadas são executadas em pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 300 km usando a cidade de Vila Maria como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.

5.3.	Concreto armado enchimento dos apoios

Para a ligação entre as longarinas apoiadas sobre as cortinas, faz-se necessário a utilização de uma viga transversina sobre a cortina ligando todas as longarinas, o mesmo ocorre sobre as transversinas de apoio para a ligação sobre elas entre as longarinas. Para esta ligação e necessário a ancoragem entre a armadura de espera das cortinas e a armadura transversal que transpassa por dentro das longarinas, fazendo com que todas trabalhem em conjunto. Os enchimentos dos apoios de entrada devem ser executados com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina intermediária estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

5.4.	Vigotes Treliçados

Para a execução da laje em concreto armado, será utilizada vigotas treliçadas apoiadas sobre as longarinas com apoio mínimo de 10 cm em cada lado, para que não ocorra escorregamento no momento da concretagem. As vigotas treliçadas são utilizadas como forma de pré-laje já incorporada a armadura inferior da laje. Composta por vigotas treliçadas de 5 cm de altura de concreto, por 12,5 cm de largura, dispostos uma ao lado da outra (sem tavelas), com dois ferros 6,00 mm como armadura de tração (banzo inferior) e um ferro 6,0 mm como armadura de compressão (banzo superior) com estribos diagonais de 4,2 mm. Equivalente a treliça TR12. Devem ser executados com concreto com fck mínimo de 25Mpa.

5.5.	Transporte vigotes até a obra

Como as vigotas treliçadas utilizadas são executadas em pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 300 km usando a cidade de Vila Maria como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.

5.6.	Concreto aparente moldado “in loco” para capeamento

Sobre a pré-laje formada pelas vigotas, será executado em concreto armado o  capeamento restante de maneira que a laje apresente uma espessura total final de 20 cm, com fck mínimo de 25 MPa, e demais armaduras complementares necessárias conforme consta do projeto estrutural.

5.7.	Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido

Pelas dimensões e peso considerado das longarinas a serem utilizadas na obra, faz-se necessária a utilização de guindaste com lança para a colocação das longarinas em suas posições. E necessário equipamento capaz de executar o serviço com a lança aberta capaz de lançar as longarinas de 12,00m, as longarinas já possuem esperas para o içamento com o guindaste.

5.8.	Guarda-Corpo em concreto armado

Nos limites laterais do tabuleiro serão executados guarda corpo em concreto armado formado por uma base totalmente em concreto armado na altura de 50cm. Os guarda corpo devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação do guarda corpo em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este memorial

5.9.	Guarda-Roda em concreto armado

Na lateral do tabuleiro será executado um guarda corpo em concreto armado formado por uma base totalmente em concreto armado na altura de 20cm, para fazer a divisão entre a pista de rolamento dos veículos e o espaço destinado ao passeio de pedestres. Os guarda roda devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação do guarda corpo em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este memorial

6.	ATERROS

6.1.	Escavação/carga/transporte de material para aterros das cabeceiras.

A execução dos aterros necessários para acesso a ponte, sendo a retirada do material de uma jazida próxima referenciada pela prefeitura. O DMT considerado e de 15 km, a escavação, a carga e o transporte em caminhões basculante com capacidade mínima de 6,0m³. O material utilizado deve ter boa qualidade para compactação e não possuir matéria orgânica.

6.2.	Espalhamento do material dos aterros.

O espalhamento do material pode ser executado pelos próprios caminhões basculante ao descarregar o material, espalhados por um trator esteira, escavadeira ou retroescavadeira nos locais de difícil acesso.

6.3.	Compactação mecânica dos aterros.

A execução dos aterros necessários para o acesso a ponte, não há necessário de verificação do grau de compactação do material, mas o mesmo deve possuir mais que 90% de GC. Para que haja total estanqueidade do maciço de solo, no caso de ocorrer alguma enchente não carregue o material.

7.	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1.	 Desmontagens das instalações

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada.

7.2.	Remoções e finais do entulho

Deverá ser toda a área do tabuleiro limpa e removido todos os entulhos restantes da obra.

7.3.	 Arremates finais e retoques

Após a limpeza, serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários.

Vila Maria, 20 de julho de 2017.

CLÁUDIO BRENA DA ROSA

Eng. Civil – CREA/RS 93.141-D

ANEXO XVII

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Maria

Característica da obra: Construção de uma ponte em concreto armado de 60,00m de vão total x 7,20m de largura e 8,00m de altura total.

Nome da Obra: Ponte Linha 18 Baixa

Coordenadas:  28° 35' 25,79" S - 52° 10' 25,91"O

Local:  Ponte Rio Guaporé - Linha 18 Baixa - Vila Maria / RS.

Objeto: Reconstrução de Ponte Nova em Concreto Armado sobre o rio Guaporé na comunidade da linha 18 Baixa.

Categoria: CLASSE 45.

Referencias normativas:

NBR 7187:2003 – Projetos de pontes de concreto armado e de concreto protendido - Procedimento

NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações - Procedimento

NBR 7188: 1984 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre - Procedimento

NBR 7189:1985 - Cargas móveis para projeto estrutural de obras ferroviárias - Procedimento

NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

NBR 10839:1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e concreto protendido - Procedimento

NBR 12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento

1	SERVIÇOS INICIAIS

1.1	Barracão de obras:

Dimensões:

Largura: 3,00m

Comprimento: 4,00m

Altura: 2,70m

Área = 3,00 x 4,00m = 12,00m²

1.2	Placa da obra:

Dimensões:

Altura: 1,00m

Comprimento: 2,50m

Área = 1,00m x 2,50m = 2,50m²

1.3	Locação da Obra:

Dimensões:

Comprimento: 60,00m

Largura: 7,20m

Área = 60,00m x 7,20m = 432,00m²

1.4	Mobilização e Desmobilização

1 unidade de mobilização e desmobilização, que compõe o transporte de materiais, equipamentos e operários até o local da obra.

1.5	Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel

Por se tratar em um lugar sem infraestrutura necessário de fornecimento de energia, e necessário a utilização de gerador para execução dos serviços, este será utilizando durante todo o tempo de serviços dos funcionários durante toda a obra

Horas totais: 8h/dia x 5 dias/sem x 4 sem/mês x 4 meses = 640,00 h

1.6	Encarregado geral

O encarregado geral fica como encarregado durante todo o tempo de serviço por dia e por todo o período de execução, este serviço não está incluso nos demais itens, por isso está sendo orçado separado.

Horas totais: 8h/dia x 5 dias/sem x 4 sem/mês x 4 meses = 640,00 h

1.7	Engenheiro civil de obra responsável

Carga horaria semanal de 8h para acompanhamento e auxilio na execução da obra, durante o prazo da obra.

Horas totais: 8h x 2 dias/sem x 4 semanas x 4 meses = 256h

2	MOVIMENTO DE TERRA

2.1	Ensecadeiras:

Quatro Ensecadeiras centrais = 23,00m x 3,50m = 80,50m² x 4 unid. = 322,00m²

Ensecadeiras das cortinas = 18,65m x 1,80m = 33,57 m² x 2 unid. = 67,14m²

Volume total = 322,0m² + 67,14m² = 389,14m²

2.2	Sacos de areia para Ensecadeiras:

Volume total de areia para ensecadeiras de 180,00m³

2.3	Escavação mecânica em solo até 2,00m:

Área: 66,17m²

Altura total: 6,00m

Em cada lado da ponte

Volume: 66,17m² x 2,00m x 2 unid. = 264,68 m³

2.4	Escavação mecânica em solo de 2,01m até 4,00m:

Área: 66,17 m²

Altura total: 6,00m

Em cada lado da ponte

Volume: 66,17m² x 4,00m x 2 unid. = 528,36m³

2.5	Escavação Manual de solos

Volume utilizado para nivelamento do local para execução das fundações e demais escavações necessárias onde as maquinas não conseguem realizar o serviço. Volume total: 90,00m³

3	INFRAESTRUTURA

3.1	Perfuração em rocha – Tubulões

Dimensões:

9 pinos de 3,0 m por tubulão. São 12 tubulões nas cortinas e 12 tubulões nos blocos total de 24 tubulões.

Comprimento total = 9 x 3,0m x 24 tubulões = 648,00m

3.2	Colocação de pinos – Tubulões

Dimensões:

9 pinos de 3,35 m por tubulão. São 12 tubulões nas cortinas e 12 tubulões nos blocos total de 24 tubulões.

Comprimento total = 9 x 3,35 m x 24 tubulões = 723,60m

3.3	Tubulão a céu aberto

Dimensões:

Largura: ø1,00m = 0,785m²

Comprimento: 4,00m cada tubulão

Total de 24 unidades de tubulões

Área = 0,785m² x 4,0m x 24 unid. = 75,36 m³

3.4	Tubulão a céu aberto

24 tubulões com 4,00m = 0,785m² x 4,00m x 24 unid. = 75,36 m³

Total da escavação dos tubulões = 75,36m³

3.5	Tubulão a céu aberto

Serão executados no total 24 unidades de tubulão.

3.6	Viga de fundação:

Dimensões:

Área: (4,17+7,84+4,17) x 1m = 16,18m²

Altura: 0,80m

Volume total: 16,18m² x 0,80m = 12,95m³

Total de 2 vigas de fundação = 2 x 12,95m³ = 25,90m³

3.7	Bloco de fundação:

Dimensões:

Área: 7,90m²

Altura: 0,80m

Volume total: 7,90m² x 0,80m = 6,32m³

Total de 4 bloco de fundação = 4 x 6,32m³ = 25,28 m³

4	MESO-ESTRUTURA

4.1	Pilares em concreto armado ø80 cm interno:

Área: 0,503 m²

Altura: 2,45m

Unidades: 6 unidades por pórtico x 4 pórticos = 24 pilares

Volume total: 0,503m² x 2,45m = 1,23m³ x 24 unid. = 29,52m³

4.2	Transversina intermediária:

Área: 4,50m²

Altura: 0,50m

Volume: 4,50m² x 0,50m = 2,25m³

Volume total: 2,25m³ x 4 unid. = 9,00m³

4.3	Transversina de apoio:

Área: 5,25m²

Altura: 0,70m

Volume: 5,25m² x 0,70m = 3,68m³

Volume total: 3,68m³ x 4 unid. = 14,72m³

4.4	Cortina em concreto armado:

Dimensões

Área: 4,57m²

Altura: 6,10m

Volume = 4,57m² x 6,10m = 27,88m³

2 cortinas no total= 2 x 27,88m³ = 55,76m³

Alas:

Área: 1,20m² x0,30m = 0,36m²

Altura: 1,10m

Volume: 0,36m² x 1,10m = 0,396m³ x 4 alas = 1,59m³

Volume total = 55,76m³ + 1,59m³ = 57,35m³

4.5	Pilares de contraforte em concreto armado:

Dimensões

Área: 0,20 x 0,50 m = 0,10m²

Altura: 6,10m

5 pilares em cada cortina sendo o total de 10 pilares

Volume = 0,10m² x 6,10m x 10 unidades = 6,10m³

5	SUPERESTRUTURA

5.1	Longarinas pré-moldadas 0,25x 0,90 x 12,00 m:

30 unid. - 0,25m x 0,90m x 12,00m = 2,70 m³ cada longarina

Volume total = 30 unid. x 2,70m³ = 81,00m³

5.2	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,25x 0,90 x 12,00 m:

0,57 ton x 12,00 m x 300,00km x 30 unid. = 61.560,00 txkm

5.3	Concreto enchimento dos apoios:

Largura: 0,30 m

Altura: 0,90m

Comprimento: 7,50m – (6x0,25m) = 6,00m

Quant.: 10 unid.

Volume = 0,30m x 0,90m x 6,00m x 10 unid. = 16,20m³

5.4	Vigotes treliçados:

60,00m /0,125m = 480,00 vigotes

Largura: 7,20m

Quant. = 480,00 unidades x 7,20m = 3.456,00m

5.5	Transporte Vigotes:

0,017 ton x 3.456,00 m x 300,00km = 17.625,60 txkm

5.6	Concreto aparente fck= 25MPa “in loco” para capeamento:

Comprimento: 60,00m

Largura: 7,20m

Altura: 0,15m

Volume = 60,00m x 7,20m x 0,15m = 64,80m³

5.7	Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido

Tempo médio para lançamento e locação das longarinas utilizando a lança, cada longarina de 3,0h totalizando para as 30 longarinas 60h de serviço. Incluindo manutenção e operador.

5.8	Guarda-Corpo em concreto armado

0,20m x 0,50m x 60,00m x 2 unid. = 12,00m³

5.9	Guarda roda em concreto armado

0,20m x 0,20m x 60,00m x 2 unid. = 4,80m³

6	ATERROS

6.1	Escav/carga/transporte material aterro

Comprimento: 60,00 m

Altura: 6,00 m

Largura: 10,50 m

Área: 60,00m x 6,00m x 10,50m = 3.780,00 m³ x 25% = 4.725,00 m³

Volume para cada cabeceira = 4.725,00 m³

Total de 2 cabeceiras= 2 x 4.725,00 m³ = 9.450,00 m³

6.2	Espalhamento de material de 1ª categoria

O mesmo volume de escavação/carga/transporte

Volume total = 9.450,00m³

6.3	Compactação mecânica, sem controle de GC

O mesmo volume de escavação/carga/transporte

Volume total = 9.450,00m³

Vila Maria, 20 de Julho de 2017.

CLÁUDIO BRENA DA ROSA

Eng. Civil – CREA/RS 93.141-D

ANEXO XVIII

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Maria

Característica da obra: Construção de uma ponte em concreto armado de 35,00m de vão total x 7,20m de largura e 7,50m de altura total.

Nome da Obra: Ponte de Ferro

Coordenadas:  28° 33' 49,75" S - 52° 09' 32,18" O

Local:  Ponte sobre Rio Guaporé – comunidade de Nossa Senhora da Pompéia - Vila Maria / RS.

Objeto: Reconstrução de Ponte Nova em Concreto Armado sobre o rio Guaporé na comunidade de Nossa Senhora da Pompéia.

1.	 APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à construção de uma ponte em concreto armado, composta por pista de rolamento com largura de 7,20m e comprimento total de 35,00m e altura total de 7,50m com guarda corpo lateral em cada lado.

Os serviços executados e os materiais utilizados deverão observar rigorosamente os projetos, memoriais e especificações técnicas.

Situação

Mapa de Situação da cidade e do local de execução da ponte. As coordenadas da ponte são:  28° 31' 51,91" S - 52° 13' 07,23" O

2.	SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.	 PROJETO

2.1.1.	Levantamento Topográfico

Os níveis marcados na Planta de Implantação deverão ser rigorosamente obedecidos.

2.1.2.	Alterações do projeto

Não será permitida nenhuma alteração do Projeto sem prévia autorização.

2.1.3.	DMT de transportes de pessoal, material e equipamentos

O DMT utilizado para a mobilização e desmobilização, transporte das longarinas pré-moldadas e vigotas treliçadas pré-moldadas. O DMT utilizado visa atender as grandes cidades que possuem em seu entorno, onde estão concentradas empresas capazes de executarem a obra em questão, sendo uma distância que não irá influenciar no futuro para alterações ou aditivos de custo nestes itens, ainda incluso a distância pelas estradas viciais, a obra encontrasse no interior do município. A distância utilizada é de 300 km, contando do local da obra até as grandes cidades que estão próximas ao local da obra

2.1.4.	DMT de material para execução dos elementos

Como todo o concreto e formas serão executados no local, por não haver viabilidade técnica para execução do concreto com serviço de concreto usinado com bomba, pela distância que tempo da usina até o loca da obra, todo o concreto será executado no local, assim sendo necessário que todos os insumos sejam adquiridos nas cidades próximas e levado até a obra através de fretes, a DMT considerado para os materiais: cimento, areia, brita e aços foi de 25 km.

2.2.	SERVIÇOS INICIAIS

2.2.1.	Limpeza permanente da obra e remoção de entulhos

A obra será mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados, onde será utilizado como aterro, se for o caso.

Durante a execução da obra, deverão ser removidos periodicamente os entulhos de obra, mantendo em perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, tanto para veículos como para pedestres. É de responsabilidade de o Executante dar solução adequada ao lixo do canteiro.

2.2.2.	Barracão de obras

Deverá ser providenciado antes do inicio das obras um barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia). Com dimensão de 12,00m²

2.2.3.	Fixação de placas de obra

O Executante construirá ”porta-placa”, no qual será colocada placa para identificação da obra e das placas exigidas pela legislação profissional vigente, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA.

2.2.4.	Locação da obra

A obra deverá ser locada, de acordo com a planta de implantação, onde constam os pontos de referência de nível.

2.3.	Mobilização e Desmobilização

Equipamento e ferramentas necessários para a execução de todos os serviços necessários para conclusão da obra, transporte de maquinas tais como: escavadeira, retroescavadeira, caminhões basculante, veículo de transporte de pessoal, transporte de funcionários da empresa até o local da obra, tempo médio necessário dos equipamentos utilizados e acomodações para os funcionários durante o período de execução da obra.

2.4.	Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel

Por se tratar em um lugar sem infraestrutura necessário de fornecimento de energia, e necessário a utilização de gerador para execução dos serviços, este será utilizando durante todo o tempo de serviços dos funcionários durante toda a obra.

2.5.	Encarregado geral

O encarregado geral estará presente durante todo o tempo de serviço por dia e por todo o período de execução, este serviço não está incluso nos demais itens, por isso está sendo orçado separado

2.6.	Engenheiro Civil responsável

Engenheiro civil responsável com experiência na execução em obras de arte, para acompanhamento da obra, para verificações e orientação dos funcionários que estão presentes na obra.

2.7.	Demolição de estrutura existente

No local da execução da nova estrutura, existe partes da estrutura que restaram após os desastres que ocorreram. As estruturas existentes no local são de concreto e aço formando pilares, bases e cortinas. Como não se pode precisar a estabilidade estrutural destes elementos faz-se necessário a remoção destes elementos, para que possa ser implementada a nova estrutura.

2.	MOVIMENTO DE TERRA

2.1.	Ensecadeiras de madeira com parede dupla

As ensecadeiras se fazem necessário para a execução dos elementos que ficam em contato direto com a lamina de água, sendo necessário sua utilização para execução dos elementos em concreto com o ambiente totalmente seco, modificando o curso da lamina de água. As mesmas devem ser executadas com parede de madeira simples, e preenchidas com solo de 1ª categorias ou com bolsas com sacos de areias, mais apropriado a utilização de solo argiloso para estanqueidade da água. Elas devem ter dimensões compatíveis para o trabalho e execução dos blocos de fundação e vigas de fundação

2.2.	Sacos de areia para as ensecadeiras

Para funcionamento correto das ensecadeiras, foi previsto a utilização de paredes de madeira simples, mas apenas as paredes de madeira não são estanqueis o suficiente para barrar a água, sendo assim necessário o preenchimento interno com sacos de areia ou solo com compactação para que não ocorra infiltração de água. O preenchimento deve ser feito por fora do local de execução do elemento.

2.3.	Escavação mecânica de solo

Como em quase toda a extensão da obra está presente solo na superfície, será necessário em certos locais o nivelamento do terreno ou remoção de elementos que possam atrapalhar a estabilidade dos elementos executados no local. Para maior facilidade neste serviço orienta-se a utilização de escavadeira hidráulica ou dependendo das condições de chegar ao local do serviço a utilização de retroescavadeira, caso esta possa atender à necessidade.

2.4.	Escavação manual de solos

Na execução das escavações manuais devem ser tomados os devidos cuidados em relação as alturas que ocorrem nos taludes, caso ocorra alturas maiores que 1,80m os mesmos devem ser escorados para que não ocorra perigo de soterramento dos funcionários. Após o termino do processo da escavação mecanizada deverá proceder a escavação manual para retirar o restante do material que a escavação mecanizada não conseguiu.

3.	INFRAESTRUTURA

3.1.	Perfuração em rocha - Tubulões

Para a ligação e transferência de carga da estrutura, será executada através da ligação entre os tubulões e a rocha através de pinos consolidados a rocha. As perfurações devem seguir o especificado do projeto de locação dos furos, a profundidade média deve ser de 3,0 m, utilizando uma broca capaz de chegar a esta profundidade. O diâmetro do furo deve ser de 46 mm, diâmetro capaz de suportar a colocação do pino e a sua consolidação através de nata de cimento, conforme especificado nas plantas do projeto.

3.2.	Colocação de pinos em rocha - Tubulões

Após a execução dos furos deve ser executado a colocação dos pinos na rocha e consolidados por nata de cimento. Os pinos serão feitos de aço CA-50 com diâmetro de 20,00 mm (3/4”), colocando até o final do furo. Deve-se deixar no mínimo 35 cm de espera após a cota do furo para a ligação com os tubulões. O preenchimento do furo para consolidação com a rocha e aderência do pino em aço deve ser feita através de nata de cimento, com resistência mínima de 20 MPa.

3.3.	Tubulão a céu aberto ø100cm

Serão executados tubulões a céu aberto com camisa de concreto perdida através de tubos de concreto armado com diâmetro nominal interno de ø1,00m, em concreto armado, com resistência mínima a compressão de 25 MPa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade, e que servirão de apoio às cortinas de contenção dos aterros e de apoio do tabuleiro, e de acordo com as demais especificações constantes no projeto estrutura.

3.4.	Escavação manual campo aberto para tubulões

Para locação e chegada da cota final dos tubulões e necessários que se faça a escavação interna dos tubos para que possam ficar alinhados, como o conjunto será formado por tubos locados um em cima do outro para totalizar a profundidade necessária a locação e prumada corretamente. Para os tubulões dos pórticos dentro e fora do rio foi previsto limpeza interna dos tubos.

3.5.	Arrasamento de tubulões de concreto armado ø1,00m

Como serão executadas 18 unidades de tubulões a uma profundidade média de 4,00m, nem todos chegam a esta cota ocorrendo assim a sobra de material que ficam acima da cota de execução da viga de fundação, sendo assim necessário o arrasamento de todos os tubulões para que fiquem centrados e sem excentricidades na ligação com a viga de fundação e bloco de fundação.

3.6.	Viga de Fundação em concreto armado

Serão executados em concreto armado a viga de fundação que por função servira de base para as cortinas de concreto e transferência de carga do tabuleiro para as fundações, com fck mínimo de 25 Mpa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. Os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial.

3.7.	Bloco de fundação em concreto armado

No vão central será executado um pórtico de apoio para as longarinas, este será apoiado sobre pilares que ficaram conectados ao bloco de fundação que faz a transferência de carga para as fundações. O bloco de fundação será executado em concreto armado, com fck mínimo de 25 Mpa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade, a qual terá função de apoio e transferência de carga dos pilares para as fundações, que são utilizadas de apoio do tabuleiro aos vãos internos que são locados dentro do curso do rio. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. Os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação e transversinas, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial.

4.	MESOESTRUTURA

4.1.	Pilares em concreto armado ø80cm interno

Para os pórticos de apoio serão executados pilares circulares para montagem do pórtico. Estes elementos tem a função de transferência dos carregamentos para o bloco de fundação. Para a execução dos pilares foi considerado a utilização de tubos de concreto com diâmetro interno de 80 cm como forma para execução do elemento ou a utilização de forma de metálicas ou com compensados, sendo necessário que fiquem alinhados e bem executados com esta dimensão. O concreto utilizado nos pilares deve possuir fck mínimo de 25 MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação dos pilares estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

4.2.	Transversina intermediária em concreto armado

Como os pilares possuem grande altura faz-se necessário a utilização de vigas para travamento dos pilares e também servirão de apoio para a continuidade dos pilares. As transversinas intermediárias devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina intermediária estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

4.3.	Transversina de apoio em concreto armado

Para o apoio das longarinas será utilizado uma transversina de apoio que tem a função de transferir as cargas do tabuleiro para os pilares dos pórticos internos da obra. As transversinas de apoio devem ser executadas com concreto com fck mínima de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina de apoio estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

4.4.	Cortina de contenção em concreto armado

Serão executados complementos das cortinas em concreto armado com fck mínimo de 25 MPa, de acordo com as especificações constantes no projeto estrutural. As formas utilizadas deverão ser em madeira ou compensado plastificado, com espessura mínima de 12mm. As cortinas de contenção servirão para apoio das longarinas nas extremidades da ponte e contenção dos aterros executados para acesso a ponte, mais detalhes estão descritos nas plantas.

4.5.	Pilares de contraforte na cortina

Devido à altura elevada da cortina de contenção, deve-se executar pilares de contraforte na cortina, nas alas e na parte central, para melhor funcionamento do conjunto formado entre os pilares e a cortina. Os pilares devem ser executados com concreto com fck mínima de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60.

5.	SUPERESTRUTURA

5.1.	Longarinas pré-moldadas 0,30 x 0,90 x 10,00m

Serão executadas longarinas Classe 45 DNER, pré-moldadas em concreto armado, com fck mínimo de 35 MPa, com secção de 0,30 x 0,90m e comprimento de 10,00m conforme especificações constantes do projeto arquitetônico.

5.2.	Longarinas pré-moldadas 0,30 x 0,90 x 15,00m

Serão executadas longarinas Classe 45 DNER, pré-moldadas em concreto armado, com fck mínimo de 35 MPa, com secção de 0,30 x 0,90 m e comprimento de 15,00m conforme especificações constantes do projeto arquitetônico.

5.3.	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,30 x 0,90 x 10,00m

Como as longarinas utilizadas são executadas em pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 300 km usando a cidade de Vila Maria como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.

5.4.	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,30 x 0,90 x 15,00m

Como as longarinas utilizadas são executadas em pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 300 km usando a cidade de Vila Maria como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.

5.5.	Concreto armado enchimento dos apoios

Para a ligação entre as longarinas apoiadas sobre as cortinas, faz-se necessário a utilização de uma viga transversina sobre a cortina ligando todas as longarinas, o mesmo ocorre sobre as transversinas de apoio para a ligação sobre elas entre as longarinas. Para esta ligação e necessário a ancoragem entre a armadura de espera das cortinas e a armadura transversal que transpassa por dentro das longarinas, fazendo com que todas trabalhem em conjunto. Os enchimentos dos apoios de entrada devem ser executados com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina intermediária estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

5.6.	Vigotes Treliçados

Para a execução da laje em concreto armado, será utilizada vigotas treliçadas apoiadas sobre as longarinas com apoio mínimo de 10 cm em cada lado, para que não ocorra escorregamento no momento da concretagem. As vigotas treliçadas são utilizadas como forma de pré-laje já incorporada a armadura inferior da laje. Composta por vigotas treliçadas de 5 cm de altura de concreto, por 12,5 cm de largura, dispostos uma ao lado da outra (sem tavelas), com dois ferros 6,00 mm como armadura de tração (banzo inferior) e um ferro 6,0 mm como armadura de compressão (banzo superior) com estribos diagonais de 4,2 mm. Equivalente a treliça TR12. Devem ser executados com concreto com fck mínimo de 25MPa

5.7.	Transporte vigotes até a obra

Como as vigotas treliçadas utilizadas são executadas em pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 300 km usando a cidade de Canguçu como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.

5.8.	Concreto aparente moldado “in loco” para capeamento

Sobre a pré-laje formada pelas vigotas, será executado em concreto armado o  capeamento restante de maneira que a laje apresente uma espessura total final de 20 cm, com fck mínimo de 25 MPa, e demais armaduras complementares necessárias conforme consta do projeto estrutural.

5.9.	Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido

Pelas dimensões e peso considerado das longarinas a serem utilizadas na obra, faz-se necessária a utilização de guindaste com lança para a colocação das longarinas em suas posições. E necessário equipamento capaz de executar o serviço com a lança aberta capaz de lançar as longarinas de 15,00m e 20,00m, as longarinas já devem possuir esperas para o içamento com o guindaste.

5.10.	Guarda-Corpo em concreto armado

Nos limites laterais do tabuleiro serão executados guarda corpo em concreto armado formado por uma base totalmente em concreto armado na altura de 50cm. Os guarda corpo devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação do guarda corpo em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este memorial

5.11.	Guarda-Roda em concreto armado

Na lateral do tabuleiro será executado um guarda corpo em concreto armado formado por uma base totalmente em concreto armado na altura de 20cm, para fazer a divisão entre a pista de rolamento dos veículos e o espaço destinado ao passeio de pedestres. Os guarda roda devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação do guarda corpo em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este memorial

6.	ATERROS

6.1.	Escavação/carga/transporte de material para aterros das cabeceiras.

A execução dos aterros necessários para acesso a ponte, sendo a retirada do material de uma jazida próxima referenciada pela prefeitura. O DMT considerado e de 15 km, a escavação, a carga e o transporte em caminhões basculante com capacidade mínima de 6,0m³. O material utilizado deve ter boa qualidade para compactação e não possuir matéria orgânica.

6.2.	Espalhamento do material dos aterros.

O espalhamento do material pode ser executado pelos próprios caminhões basculante ao descarregar o material, espalhados por um trator esteira, escavadeira ou retroescavadeira nos locais de difícil acesso.

6.3.	Compactação mecânica dos aterros.

A execução dos aterros necessários para o acesso a ponte, não há necessário de verificação do grau de compactação do material, mas o mesmo deve possuir mais que 90% de GC. Para que haja total estanqueidade do maciço de solo, no caso de ocorrer alguma enchente não carregue o material.

7.	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

7.1.	 Desmontagens das instalações

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada.

7.2.	Remoções e finais do entulho

Deverá ser toda a área do tabuleiro limpa e removido todos os entulhos restantes da obra.

7.3.	 Arremates finais e retoques

Após a limpeza, serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários.

Vila Maria, 20 de julho de 2017.

CLÁUDIO BRENA DA ROSA

Eng. Civil – CREA/RS 93.141-D

ANEXO XIX

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Maria

Característica da obra: Construção de uma ponte em concreto armado de 35,00m de vão total x 7,20m de largura e 7,50m de altura total.

Nome da Obra: Ponte de Ferro

Coordenadas:  28° 33' 49,75" S - 52° 09' 32,18" O

Local:  Ponte sobre Rio Guaporé – comunidade de Nossa Senhora da Pompéia - Vila Maria / RS.

Objeto: Reconstrução de Ponte Nova em Concreto Armado sobre o rio Guaporé na comunidade de Nossa Senhora da Pompéia.

Categoria: CLASSE 45.

Referencias normativas:

NBR 7187:2003 – Projetos de pontes de concreto armado e de concreto protendido - Procedimento

NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações - Procedimento

NBR 7188: 1984 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre - Procedimento

NBR 7189:1985 - Cargas móveis para projeto estrutural de obras ferroviárias - Procedimento

NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

NBR 10839:1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e concreto protendido - Procedimento

NBR 12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento

1	SERVIÇOS INICIAIS

1.1	Barracão de obras:

Dimensões:

Largura: 3,00m

Comprimento: 4,00m

Altura: 2,70m

Área = 3,00 x 4,00m = 12,00m²

1.2	Placa da obra:

Dimensões:

Altura: 1,00m

Comprimento: 2,50m

Área = 1,00m x 2,50m = 2,50m²

1.3	Locação da Obra:

Dimensões:

Comprimento: 35,00m

Largura: 7,20m

Área = 35,00m x 7,20m = 252,00m²

1.4	Mobilização e Desmobilização

1 unidade de mobilização e desmobilização, que compõe o transporte de materiais, equipamentos e operários até o local da obra.

1.5	Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel

Por se tratar em um lugar sem infraestrutura necessário de fornecimento de energia, e necessário a utilização de gerador para execução dos serviços, este será utilizando durante todo o tempo de serviços dos funcionários durante toda a obra

Horas totais: 8h/dia x 5 dias/sem x 4 sem/mês x 4 meses = 640,00 h

1.6	Encarregado geral

O encarregado geral fica como encarregado durante todo o tempo de serviço por dia e por todo o período de execução, este serviço não está incluso nos demais itens, por isso está sendo orçado separado.

Horas totais: 8h/dia x 5 dias/sem x 4 sem/mês x 4 meses = 640,00 h

1.7	Engenheiro civil de obra responsável

Carga horaria semanal de 8h para acompanhamento e auxilio na execução da obra, durante o prazo da obra.

Horas totais: 8h x 2 dias/sem x 4 semanas x 4 meses = 256h

2	MOVIMENTO DE TERRA

2.1	Ensecadeiras:

Duas Ensecadeiras centrais = 23,00m x 3,50m = 80,50m² x 2 unid. = 161,00m²

Ensecadeiras das cortinas = 18,65m x 1,80m = 33,57 m² x 2 unid. = 67,14m²

Volume total = 161,0m² + 67,14m² = 228,14m²

2.2	Sacos de areia para Ensecadeiras:

Volume total de areia para ensecadeiras de 140,00m³

2.3	Escavação mecânica em solo até 2,00m:

Área: 66,17m²

Altura total: 6,00m

Em cada lado da ponte

Volume: 66,17m² x 2,00m x 2 unid. = 264,68 m³

2.4	Escavação mecânica em solo de 2,01m até 4,00m:

Área: 66,17 m²

Altura total: 6,00m

Em cada lado da ponte

Volume: 66,17m² x 4,00m x 2 unid. = 528,36m³

2.5	Escavação Manual de solo

Volume utilizado para nivelamento do local para execução das fundações e demais escavações necessárias onde as maquinas não conseguem realizar o serviço. Volume total: 90,00m³

3	INFRAESTRUTURA

3.1	Perfuração em rocha – Tubulões

Dimensões:

9 pinos de 3,0 m por tubulão. São 12 tubulões nas cortinas e 6 tubulões nos blocos total de 18 tubulões.

Comprimento total = 9 x 3,0m x 18 tubulões = 486,00m

3.2	Colocação de pinos – Tubulões

Dimensões:

9 pinos de 3,35 m por tubulão. São 12 tubulões nas cortinas e 6 tubulões nos blocos total de 18 tubulões.

Comprimento total = 9 x 3,35 m x 18 tubulões = 542,70m

3.3	Tubulão a céu aberto

Dimensões:

Largura: ø1,00m = 0,785m²

Comprimento: 4,00m cada tubulão

Total de 18 unidades de tubulões

Área = 0,785m² x 4,00m x 18 unid. = 56,52 m³

3.4	Tubulão a céu aberto

18 tubulões com 4,00m = 0,785m² x 4,00m x 18 unid. = 56,52 m³

Total da escavação dos tubulões = 56,52m³

3.5	Tubulão a céu aberto

Serão executados no total 18 unidades de tubulão.

3.6	Viga de fundação:

Dimensões:

Área: (4,17+7,84+4,17) x 1m = 16,18m²

Altura: 0,80m

Volume total: 16,18m² x 0,80m = 12,95m³

Total de 2 vigas de fundação = 2 x 12,95m³ = 25,90m³

3.7	Bloco de fundação:

Dimensões:

Área: 7,90m²

Altura: 0,80m

Volume total: 7,90m² x 0,80m = 6,32m³

Total de 2 bloco de fundação = 2 x 6,32m³ = 12,64 m³

4	MESO-ESTRUTURA

4.1	Pilares em concreto armado ø80 cm interno:

Área: 0,503 m²

Altura: 2,20m

Unidades: 6 unidades por pórtico x 2 pórticos = 12 pilares

Volume total: 0,503m² x 2,20m = 1,11m³ x 12 unid. = 13,32m³

4.2	Transversina intermediária:

Área: 4,50m²

Altura: 0,50m

Volume: 4,50m² x 0,50m = 2,25m³

Volume total: 2,25m³ x 2 unid. = 4,50m³

4.3	Transversina de apoio:

Área: 5,25m²

Altura: 0,70m

Volume: 5,25m² x 0,70m = 3,68m³

Volume total: 3,68m³ x 2 unid. = 7,36m³

4.4	Cortina em concreto armado:

Dimensões

Área: 4,57m²

Altura: 5,60m

Volume = 4,57m² x 5,60m = 25,59m³

2 cortinas no total= 2 x 25,59m³ = 51,18m³

Alas:

Área: 1,20m² x0,30m = 0,36m²

Altura: 0,90m

Volume: 0,36m² x 0,90m = 0,324m³ x 4 alas = 1,30m³

Volume total = 51,18m³ + 1,30m³ = 52,48m³

4.5	Pilares de contraforte em concreto armado:

Dimensões

Área: 0,20 x 0,50 m = 0,10m²

Altura: 5,60m

5 pilares em cada cortina sendo o total de 10 pilares

Volume = 0,10m² x 5,60m x 10 unidades = 5,60 m³

5	SUPERESTRUTURA

5.1	Longarinas pré-moldadas 0,30x 0,90 x 10,00 m:

12 unid. - 0,30m x 0,90m x 10,00m = 2,70 m³ cada longarina

Volume total = 12 unid. x 2,70m³ = 32,40m³

5.2	Longarinas pré-moldadas 0,30x 0,90 x 15,00 m:

6 unid. - 0,30m x 0,95m x 15,00m = 4,05 m³ cada longarina

Volume total = 6 unid. x 4,05m³ = 12,30m³

5.3	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,30x 0,90 x 10,00 m:

0,68 ton x 10,00 m x 300,00km x 12 unid. = 36.720,00 txkm

5.4	Transporte Longarinas pré-moldadas 0,30x 0,90 x 15,00 m:

0,68 ton x 15,00 m x 300,00km x 6 unid. = 18.360,00 txkm

5.5	Concreto enchimento dos apoios:

Largura: 0,30 m

Altura: 0,90m

Comprimento: 7,50 – (6x0,30m) = 5,70m

Quant.: 6 unid.

Volume= 0,30m x 0,90m x 5,70m x 6 unid. = 9,23m³

5.6	Vigotes treliçados:

35,00m /0,125m= 280,00 vigotes

Largura: 7,20m

Quant. = 280,00 unidades x 7,20m = 2.016,00m

5.7	Transporte Vigotes:

0,017 ton x 2.016,00 m x 300,00km = 10.281,60 txkm

5.8	Concreto aparente fck= 25MPa “in loco” para capeamento:

Comprimento:35,00m

Largura: 7,20m

Altura: 0,15m

Volume = 35,00m x 7,20m x 0,15m = 37,80m³

5.9	Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido

Tempo médio para lançamento e locação das longarinas utilizando a lança, cada longarina de 3,50h totalizando para as 18 longarinas 63h de serviço. Incluindo manutenção e operador.

5.10	Guarda-Corpo em concreto armado

0,20m x 0,50m x 35,00m x 2 unid. = 7,00m³

5.11	Guarda roda em concreto armado

0,20m x 0,20m x 35,00m x 2 unid. = 2,80m³

6	ATERROS

6.1	Escav/carga/transporte material aterro

Comprimento: 40,00 m

Altura: 7,00 m

Largura: 10,50 m

Área: 40,00m x 7,00m x 10,50m = 2.940,00 m³ x 25% = 3.675,00 m³

Volume para cada cabeceira = 3.675,00 m³

Total de 2 cabeceiras= 2 x 3.675,00 m³ = 7.350,00 m³

6.2	Espalhamento de material de 1ª categoria

O mesmo volume de escavação/carga/transporte

Volume total = 7.350,00 m³

6.3	Compactação mecânica, sem controle de GC

O mesmo volume de escavação/carga/transporte

Volume total = 7.350,00 m³

Vila Maria, 20 de Julho de 2017.

CLÁUDIO BRENA DA ROSA

Eng. Civil – CREA/RS 93.141-D