[image: image1.emf] 

ESTADO DO RIO GRANDE DO  SUL   PREFEITURA MUNICIPAL DE  VILA MARIA   Rua Irmãos Busato, 450  –  Vila  Maria  –  RS  –  99155 - 000    



ERRATA N° 01 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N( 023/2014

 

NEURA LORINI MATT, Prefeita Municipal de Vila Maria, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica nos termos da Lei nº. 10.520 de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº. 1.466 de 10 de abril de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, COMUNICA as seguintes alterações no Edital de Pregão Presencial nº 023/2014, conforme segue:

Abertura: 16/09/2014

Horário: 13h e 30min.

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM


1 – DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de:

	ITEM
	QUANT
	DESCRIÇÃO

	01
	1 - UN  
	Autoclave 75 litros Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital com dois displays independentes, inteiramente em teclado de membrana e com avisos que permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo; Controle do ciclo totalmente automático através de microprocessador eletrônico com milhares de ciclos programáveis e que permite ajustes de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Secagem do material com ajustes de temperatura grau a grau e de tempo segundo a segundo. Com opção de ciclos extras; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras; Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA

	02
	1 - UN  
	Compressor para 1 consultório ou 2 consultórios com bomba de vácuo, 2 pistões em linha, 56Db; potência de 1,13CV, reservatório de 45 litros. Pressostato com chave geral liga/desliga; válvula de segurança; relé térmico; Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; Filtro de ar com drenagem automática; regulador de pressão de saída do ar; Ventoinha de refrigeração nos motores; Mangueira do motor metálica e flexível; Válvula de alívio (solenóide). Monofásico. A/C/L (em cm): 62,0/ 40,0/ 40,0. Capacidade do reservatório: 45 Lt. Potência do motor: 1,13 CV (840W). Consumo de energia: 0,75 KW/hora. Fluxo de ar (teórico): 188 L/min. (6,6 pés cúb./min.). Número de pólos: 4. Máxima pressão de trabalho:120 PSI (0,76MPa) +- 5 PSI. Velocidade de rotação: 1750 r.p.m. Mínima pressão de trabalho:60 PSI (0,41MPa) +- 5 PSI. Número de pistões (cabeçote): 2 (em linha). Pressão de abertura da Válvula segurança: 145 PSI. Nível de ruído: 56Db. Peso líquido: 28 Kg. APRESENTAR CATALOGO.

	03
	4 - UN  
	Otoscópio com cabeça em plástico ABS, resistente a impactos e conexão para otoscopia pneumática. Iluminação através de lâmpada de Xenon Halógena e com transmissão por fibra óptica. Lente giratória com aumento mínimo de duas vezes. Cabo em metal, alimentado por duas pilhas “AA”. Acessórios que acompanham: 10 espéculos com no mínimo 2 tamanhos, bolsa de transporte com compartimento para os acessórios. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA.

	04
	2 - UN  
	Oximetro de pulso geratherm Oxímetro de Pulso de dedo, com tela LED colorida de fácil leitura, com indicação de pulso e carga da bateria. Deve permitir no mínimo dois formatos de visualização. Fácil uso, utiliza apenas um botão. Alimentação através de duas pilhas alcalinas AAA com autonomia mínima de 18 horas. Cordão para fixar o oxímetro no pescoço, permite melhor mobilidade. Alarme visual e sonoro. Desligamento automático por inatividade. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA.

	05
	4 - UN  
	Porta agulha DERF 12 cm P/ SUTURA: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA.

	06
	4 - UN  
	Pincas ADSON 12 cm COM DENTE 1 x 2 P/ USO GERAL: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA.

	07
	4 - UN  
	Tesoura METZEMBAUM 12 cm CURVA P/ USO GERAL: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA.

	08
	4 - UN  
	Pincas HALSTEAD MOSQUITO 12 cm CURVA (HEMOSTATICA): Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA.

	09
	2 - UN  
	Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Eixos de aço reforçado; Pintura epóxi; Estofamento em nylon resistente, com tensionamento de assento, fixado sem parafusos; Estrutura dobrável em “X” com barras hexagonais, para maior resistência e estabilidade, sistema de fechamento com articuladores; Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento; Rodas traseiras de 24” infláveis, raiadas; Rodas dianteiras de 6” maciças, com garfo de alumínio; Aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; Sistema de desmontagem rápida “quick release” nas rodas traseiras; Freios bilaterais; Protetor lateral de roupas incorporado ao apoio de braços; Apoio de braço escamoteável; Apoio de pés fixo com ajuste de altura; Capacidade de peso de 100 Kg. APRESENTAR CATALOGO.

	10
	4 - UN  
	Nebulizador Máscaras Adulto e Infantil; Mais Compacto e Portátil; Bivolt 110/220v. Maior taxa de nebulização (até 110% maior que os concorrentes) do nebulizador reduz o tempo de nebulização e oferece mais conforto ao usuário. . APRESENTAR CATALOGO


(em papel timbrado)

ANEXO I – PREGÃO Nº. 023/2014.
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão nº 023/2014, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

a) Validade da proposta de 60 dias.

b) Razão Social, endereço/telefone/fax/e-mail:

EMPRESA:__________________________________________________

CNPJ:______________________________________________________

Propomos o(s) valor(es) abaixo:
	ITEM
	QUANT
	DESCRIÇÃO
	VALOR TOTAL R$

	01
	1 - UN  
	Autoclave 75 litros Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital com dois displays independentes, inteiramente em teclado de membrana e com avisos que permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo; Controle do ciclo totalmente automático através de microprocessador eletrônico com milhares de ciclos programáveis e que permite ajustes de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Secagem do material com ajustes de temperatura grau a grau e de tempo segundo a segundo. Com opção de ciclos extras; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras; Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA
	

	02
	1 - UN  
	Compressor para 1 consultório ou 2 consultórios com bomba de vácuo, 2 pistões em linha, 56Db; potência de 1,13CV, reservatório de 45 litros. Pressostato com chave geral liga/desliga; válvula de segurança; relé térmico; Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; Filtro de ar com drenagem automática; regulador de pressão de saída do ar; Ventoinha de refrigeração nos motores; Mangueira do motor metálica e flexível; Válvula de alívio (solenóide). Monofásico. A/C/L (em cm): 62,0/ 40,0/ 40,0. Capacidade do reservatório: 45 Lt. Potência do motor: 1,13 CV (840W). Consumo de energia: 0,75 KW/hora. Fluxo de ar (teórico): 188 L/min. (6,6 pés cúb./min.). Número de pólos: 4. Máxima pressão de trabalho:120 PSI (0,76MPa) +- 5 PSI. Velocidade de rotação: 1750 r.p.m. Mínima pressão de trabalho:60 PSI (0,41MPa) +- 5 PSI. Número de pistões (cabeçote): 2 (em linha). Pressão de abertura da Válvula segurança: 145 PSI. Nível de ruído: 56Db. Peso líquido: 28 Kg. APRESENTAR CATALOGO.
	

	03
	4 - UN  
	Otoscópio com cabeça em plástico ABS, resistente a impactos e conexão para otoscopia pneumática. Iluminação através de lâmpada de Xenon Halógena e com transmissão por fibra óptica. Lente giratória com aumento mínimo de duas vezes. Cabo em metal, alimentado por duas pilhas “AA”. Acessórios que acompanham: 10 espéculos com no mínimo 2 tamanhos, bolsa de transporte com compartimento para os acessórios. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA.
	

	04
	2 - UN  
	Oximetro de pulso geratherm Oxímetro de Pulso de dedo, com tela LED colorida de fácil leitura, com indicação de pulso e carga da bateria. Deve permitir no mínimo dois formatos de visualização. Fácil uso, utiliza apenas um botão. Alimentação através de duas pilhas alcalinas AAA com autonomia mínima de 18 horas. Cordão para fixar o oxímetro no pescoço, permite melhor mobilidade. Alarme visual e sonoro. Desligamento automático por inatividade. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA.
	

	05
	4 - UN  
	Porta agulha DERF 12 cm P/ SUTURA: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA.
	

	06
	4 - UN  
	Pincas ADSON 12 cm COM DENTE 1 x 2 P/ USO GERAL: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA.
	

	07
	4 - UN  
	Tesoura METZEMBAUM 12 cm CURVA P/ USO GERAL: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA.
	

	08
	4 - UN  
	Pincas HALSTEAD MOSQUITO 12 cm CURVA (HEMOSTATICA): Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. APRESENTAR CATALOGO E REGISTRO DA ANVISA.
	

	09
	2 - UN  
	Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Eixos de aço reforçado; Pintura epóxi; Estofamento em nylon resistente, com tensionamento de assento, fixado sem parafusos; Estrutura dobrável em “X” com barras hexagonais, para maior resistência e estabilidade, sistema de fechamento com articuladores; Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento; Rodas traseiras de 24” infláveis, raiadas; Rodas dianteiras de 6” maciças, com garfo de alumínio; Aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; Sistema de desmontagem rápida “quick release” nas rodas traseiras; Freios bilaterais; Protetor lateral de roupas incorporado ao apoio de braços; Apoio de braço escamoteável; Apoio de pés fixo com ajuste de altura; Capacidade de peso de 100 Kg. APRESENTAR CATALOGO.
	

	10
	4 - UN  
	Nebulizador Máscaras Adulto e Infantil; Mais Compacto e Portátil; Bivolt 110/220v. Maior taxa de nebulização (até 110% maior que os concorrentes) do nebulizador reduz o tempo de nebulização e oferece mais conforto ao usuário. . APRESENTAR CATALOGO
	


Data_____/_____/_________







____________________________








Assinatura e Carimbo








Nome:








CPF:


Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário de  expediente da  Prefeitura. O edital contendo detalhes estará  afixado no  mural da Prefeitura, e na internet no endereço http://www.pmvilamaria.com.br aonde os interessados podem obter cópia do mesmo.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Aos 29 dias do mês de agosto de 2014

NEURA LORINI MATT

PREFEITA MUNICIPAL
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

DELONEI CARLOS PERIN

Secretário de Governo
[image: image1.emf]