[image: image1.emf] 

ESTADO DO RIO GRANDE DO  SUL   PREFEITURA MUNICIPAL DE  VILA MARIA   Rua Irmãos Busato, 450  –  Vila  Maria  –  RS  –  99155 - 000    



ERRATA Nº 01 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 008/2019
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERÇICIO DE VILA MARIA – RS no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei, comunica a todos os interessados que os itens a seguir relacionados, do Edital de Pregão Presencial 008/2019 passarão a ter a seguinte redação:

Abertura: 29/04/2019
Horário: 08h e 30min.

1 - DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação aquisição de:

	SEQ
	QUANT.
	DESCRIÇÃO
	COMPLEMENTO
	VAL.UNIT ESTIMADO
	VAL.TOTAL ESTIMADO

	1
	1 - UN  
	Autoclave
	autoclave 75 litros para esterilização a vapor digital, com funcionamento automático, 

automatico, camara de esterelização em aço inox,

com acabamento anticorrosivo, 

painel de comando com termometro

monovacuo , manometro

manômetro, chave seletora, chave geral liga/desliga,

lâmpadas indicativas, válvula de retenção

válvula de segurança para alívio de 

válvula solenóide, pressão excedente e termostato para

controle de temperatura na zona fria da câmara interna 

com sistema de restrição de abertura. na anvisa.

e controle de nível para evitar a queima das resistências. 

oltagem 220 volts. copo graduado

v. certificado de boas práticas de fabricação. registro
	5.500,00
	5.500,00

	2
	45 - UN  
	Cadeira
	assento em polipropileno;

encosto em polipropileno;

base nylon;

base estrela nylon diretor 320mm;

sem braço./ não possui regulagem na altura/não possui rodizios/não possui braços.

 material aço ou ferro pintado
	60,00
	2.700,00

	3
	15 - UN  
	Balde a pedal
	polipropileno de 30 a 49 l/ altura: 46,5

largura: 40,5

profundidade: 34
	120,00
	1.800,00

	4
	20 - UN  
	Ar condicionado split 12000 btus
	TEMPERTURA QUENTE E FRIO/ VOLTAGEM 220 V /Modos de operação

-Cool

Para refrigeração do ambiente.

-Dry

Para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente.

-Fan

Permite operar apenas como ventilador.

-Feel

Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Funções

-Função Timer

Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

-Função Sleep

Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite

-Função Swing

Melhor distribuição do ar no ambiente

- É de responsabilidade da empresa vencedora a instalação do equipamento.
	2.100,00
	42.000,00

	5
	2 - UN  
	Ar condicionado

18.000 BTUS
	TEMPERTURA QUENTE E FRIO/ VOLTAGEM 220 V /Modos de operação

-Cool

Para refrigeração do ambiente.

-Dry

Para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente.

-Fan

Permite operar apenas como ventilador.

-Feel

Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Funções

-Função Timer

Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

-Função Sleep

Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite

-Função Swing

Melhor distribuição do ar no ambiente

- capacidade 18.000 btus

- É de responsabilidade da empresa vencedora a instalação do equipamento.
	2.500,00
	5.000,00

	6
	3 - UN  
	Televisor
	smart tv/ tipo led / 50 polegadas/ porta usb/full hd/ entrada hdmi/

conversor digital possui / ultra hd/wi fi /processador quad core e hdr 10 pro
	2.000,00
	6.000,00

	7
	8 - UN  
	Esfignomanometro
	esfignomanometro adulto

Manômetro aneróide: faixa de medição de 0 à 300 mmHg, menor divisão 2mm de Hg;

Braçadeira: confeccionada em nylon;

Ajustável ao braço e fixada por feixo em metal;

Dotada de uma tira para fixação de manometro;

Manguito: confeccionado e latex, com dois tubos do mesmo material;

Pêra: confeccionado em latex, com formato anatômico e flexível;

Válvula de controle de ar: confeccionada em material cromado e botão de regulagem manual;

Dimensões (C x L x A)

16.5 x 11.5 x 5.5 cm

Peso Kg

0.365

Estrutura em chapa de aço inox, frente em acrilico branco, luminosidade através de 2 lampadas fluorescentes. Interruptor liga / desliga frontal, cabo eletrico com 1,50m de comprimento.

Presilhas em aço inox para a fixação do Raio-X.

Dimensões:

Área de visualização: 0,69m largura x 0,45m altura.

Dimensões externas: 0,70m largura x 0,50m altura x 0,15m profundidade.
	125,00
	1.000,00

	8
	5 - UN  
	Estetoscópio
	Estetoscópio utilizado para exames cardio-respiratórios não invasivos.

Características do produto:

- Auscultador duplo;

- Tubo duplo;

- Mola ajustável;

- Alta sensibilidade acústica;

AÇO INOXIDAVEL

-adulto
	170,00
	850,00

	9
	1 - UN  
	Foco reletor ambulatorial
	Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado, suporte flexível em 

Aço Cromado, Consultórios Médicos e Unidades de Ginecologia. 

Possui: suporte flexível, hastes telescópicas (pedestal) em Alumínio Cromado para rodízios 

com diâmetro de 2” (50,8 mm) para transporte do equipamento, cabo elétrico 

com dupla (liga/desliga) no corpo do foco de luz. 

- Altura mínima : 100 cm;

- Altura máxima: 140 cm.

Informações Técnicas:

(a) LED (Light Emission Diode): Potência= 3,0 W (Watts), Tensão Elétrica = 

12V(Volts), 30000 horas (mínima).

Luminosidade= 270 Lúmens, Temperatura de Cor (Kelvin)= 6000 - 6500 K, Durabilidade= 

(b) Regulagem de Altura de 1,00 a 1,35 metro.

(c) Fonte de tensão na entrada (Voltagem Universal): 100 – 240 Vca.
	700,00
	700,00

	10
	1 - UN  
	Balança antopométrica infantil
	Balança Antropométrica Digital 200 Kg divisão 100 gramas com visor em LED - Capacidade: 200 kg, 

divisões de 100 g; - Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio ...

Para braços com circunferência de 35 a 51cm. -
	1.000,00
	1.000,00

	11
	2 - UN  
	Esfignomanometro
	Verificado e aprovado pelo INMETRO;

- Braçadeira em nylon com fecho de velcro;

- Acompanha estojo para viagem;

- Circunferência da braçadeira: 10 - 18cm.

 Manguito em PVC.

-infantil
	125,00
	250,00

	12
	2 - UN  
	Cadeira de rodas
	strutura tubular em aço carbono, dobrável em duplo X, possui encosto almofadado 

com bolso para prontuário.

O assento da cadeira de Rodas Max Obeso é também almofadado com almofada sobressalente 

de 5 cm, apoio de braço escamoteável, apoio de pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, 

freios bilaterais, rolamento blindado nas quatro rodas, pneus traseiros 24' infláveis, traseiros 06' infláveis,

 protetor lateral de roupa, trava de segurança na parte traseira do encosto.

Altura 95cm;

Largura do assento 66cm;

Profundidade 100cm.

cadeira de rodas para obeso;
	800,00
	1.600,00

	13
	1 - UN  
	Estetoscópio
	Auscultador: Cabeça dupla

Material do Auscultador: Liga de alumínio

Acabamento do Auscultador: Escovado

Diâmetro do diafragma: 3,5cm

Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro

Tipo do Diafragma: Convencional

Tubo em Y: Único de PVC

Diâmetro do Sino: 2,9cm

Material das Olivas: Silicone

Acabamento da Haste: Escovado

Comprimento Total: 78cm

Peso Total: 90g

infantil
	170,00
	170,00

	14
	4 - UN  
	Simulador de escada duplo
	 Aço Inox

- Degraus revestidos

- Estrutura em tubos redondos

- Ponteiras de borracha

- 2 degraus
	60,00
	240,00

	15
	3 - UN  
	Otoscopio
	iluminação direta/halogena/xenin/ 5 a 10 especulos reutilizaveis
	85,00
	255,00

	16
	1 - UN  
	Balança antopometrica
	estrutura em chapa de aço carbono

acabamento em tinta poliuretano branco

reguia antropometrica com escala de 2,00 mem aluminio capacidade para 300 km

plataforma na medida de 550 x 390 mm

regua em latão cromado

cursor em aço inoxidável
	1.100,00
	1.100,00

	17
	2 - UN  
	Detector fetal
	Transdutor de alta sensibilidade;

- Compacto, leve e fácil operação;

- Alto-falante de alta performance;

- Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador;

- Design ergonômico e compartimento para transdutor;

- Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático;

- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal;

- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (Bivolt);

- Sensibilidade a partir de 10-12 semanas.
	320,00
	640,00

	18
	5 - UN  
	Lanterna clinica
	instrumento clínico de dupla função sendo lanterna de diagnóstico conversível 

e otoscópio mini com 3 tamanhos diferentes de espéculos;

Iluminação: LED (Diodo emissor de luz) com ajuste de foco;

Alimentação: 2 pilhas

Material de fabricação: metal;

Acionamento da luz: clip de contato;

Conteúdo da embalagem: 

01 suporte para espéculos com lente;

03 espéculos: 4, 5 e 6 mm;

01 estojo rígido na cor preta 

02 pilhas
	92,00
	460,00

	19
	15 - UN  
	Suporte para soro
	Composição : AÇO INOXIDAVEL

Diferenciais e benefícios- REGULAGEM DE ALTURA

Itens inclusos : 01 SUPORTE DE SORO REGULAVEL COM RODIZIOS INOX CO 4 RODIZIO

Altura do produto (cm) :164

Largura do produto (cm): 58

Profundidade do produto (cm): 58

Peso líquido (Kg):2

Altura da embalagem (cm) :164

Largura da embalagem (cm):58

Profundidade da embalagem (cm):58

Peso bruto com embalagem (Kg):2
	65,00
	975,00

	20
	5 - UN  
	Oftalmoscopio
	Oftalmoscópio: Direto

Número de Lentes: 19 dioptrias

Aberturas: 5

Filtro: Verde

Lâmpada: Xenon

Material da Cabeça: ABS

Material do Cabo: Metal

Acabamento do Cabo: Termoplástico

Tensão: 2.5V

Alimentação: 2 pilhas AA

Botão Liga/Desliga: Possui

Clip de Bolso: Possui

Comprimento Total: 17cm

Peso Total: 65g
	120,00
	600,00

	21
	1 - UN  
	Biombo plumbifero
	Biombo Branco Triplo - Biombo Hospitalar Triplo; - Estrutura tubular em aço redondo; -

 Cortinas em plástico pvc 0,20 branco; - Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro; - ...
	120,00
	120,00

	22
	30 - UN  
	Cadeiras giratorias
	mecanismo que permite regular angulo e altura do encosto, base gás, braço sl , .

espuma injetada, estrutura preta, tecido preto
	225,00
	6.750,00

	23
	8 - UN  
	Poltrona reclinavel
	4 Posições

Construído em tubos pintados de 1";

Base em tubos pintados de 1"1/4;

Assento, encosto, braços para os pés estofados em espuma, revestidos em Courvin;

Encosto, Braços e descansa pés reclináveis por meio de alavanca lateral;

braçadeiras para coleta de sangue em aço inoxidável com capa estofada e com r

egulagem de altura por meio de manípulos;

pés com ponteiras plásticas;

Dimensões: deitada 1,75 x 0,77 x 0,55 (CxLxA) /Sentada: 1,03 x 0,77 x 1,25 (CxLxA)

Largura do assento 55 cm / Altura do assento ao chão: 55cm /

 Altura do encosto do chão: 1,2 M

Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.
	650,00
	5.200,00

	24
	20 - UN  
	Aparelho de telefone sem fio
	Display alfanumérico, não luminoso 

- Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) 

- Bloqueio de teclado 

- Som de teclado (on/off) 

- Bloqueio de discagem com uso de senha 

- Data e hora e despertador 

- 4 opções de volume de toque + silencioso 

- 7 tipos de toque 

- 3 opções de volume de recepção de áudio - 

- Indicador de carga de bateria (ícone no display) 

- - Tom/Pulso 

- - Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais - - Teclas liga e desliga 

- LED no fone 

- LED na base (carregando e em uso) 

- Page (localizador) na base 

- Fonte de alimentação: 7,5 V/300 mA 

- Dimensões base: 7,5x9,8x11,6cm (AxLxP)
	119,00
	2.380,00

	25
	2 - UN  
	Central telefonica
	Troca de mensagens de texto entre o terminal e o celular mediante o uso da placa tronco GSM

» Display gráfico de 128 × 64 pixels com backlight e ajuste de contraste

» Gancho óptico com sensor infravermelho 

» Sensor de movimento com configuração de alarmes e disparo múltiplo

» Viva-voz e acesso rápido à ramais

» Headset com conexão dedicada (RJ9)

» Teclas para ajustes do volume de áudio

» Teclas para navegação no display

» 10 teclas programáveis com sinalização através de LEDs

» Tecla com sinalização (LED) para headset, viva-voz, correio de voz, sigilo e rechamada

» Tecla Flash e Rediscar

» Tecla Capturar chamada programável

» Ajuste digital de volume do viva-voz, headset e campainha

» Trava de teclado para limpeza do terminal

» Avisos sonoros (bips) de alerta

» Agenda para até 100 números

» Registro e consulta de chamadas atendidas, não atendidas e originadas

» Lembrete

» Módulo de 15 teclas com sinalização para ramais e linhas ou utilização das facilidades do PABX
	890,00
	1.780,00

	26
	10 - UN  
	Impressora
	colorida

padrao cor monocramatica, memoria 16 mb

resolução 600 x600 , velocidade 33 mpm

capacidade de 100 paginas,ciclo 25.000 paginas

interface usb e rede, frente e verso automatica

garantia minima 12 meses.
	1.490,00
	14.900,00

	27
	10 - UN  
	Computador
	GABINETE ATX1 BAIA MT – 22BK FONTE 200W C3 TECH, GRAVADORA DVD+RW IHS122-14 EU PRETO LITE-ON, MEMORIA PC 4GB, DDR4 2400MHZ KVR24N17S6/4, PROCESSADOR CORE I3, 6100 3.7GHZ 3MB, LGA1151, PLACA MÃE GA-H110M-S2V KABY LAKE DDR4, MONITOR LED 18.5 PRETO, ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT, TECLADO E MOUSE USB C2500, HD 120 GB, SSD SATA, 3UV400.
	2.580,00
	25.800,00

	28
	10 - UN  
	Lixeira com pedal 15 litros reforçada
	MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO/CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L/ Diâmetro: 38cm

Dimensões:

- Largura: 32,00 cm

- Profundidade: 39,00 cm

- Altura: 48,00 cm

Garantia

6 meses

Peso

3,10 kg
	48,00
	480,00

	29
	5 - UN  
	Kit nebulizador adulto/infantil
	1 Conjunto de copinhos para medicamento 

1 Traqueia 

1 Adaptador de traqueia 

1 Manual de instruções 

1 Conjunto de acessórios(composto de 1 máscara infantil, 

1 máscara adulta, 1 mangueira de ar, 1 venturi 

e 1 anel adaptador).Bivolt
	135,00
	675,00

	30
	10 - UN  
	Termometro digital
	Termômetro de temperatura máxima;

À prova d´água;

A unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal;

Emite sinais sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, 

para -indicar temperatura normal ou febril; Desligamento automático;

Tomada de temperatura em aproximadamente 1 minuto;

Ecologicamente correto: não contém mercúrio ou substâncias tóxicas.

Garantia de 6 meses para defeitos de fabricação
	22,00
	220,00

	31
	1 - UN  
	Cuba 8cm
	Cuba para Assepsia .

Produzida em aço inoxidável.

Utilizada para colocação do soro fisiológico.
	362,00
	362,00

	32
	20 - UN  
	Bandeja de procedimento tamanho 24x18x1,5
	bandeja em inox
	65,00
	1.300,00

	33
	20 - UN  
	Bandeja de procedimento tamanho 30x20x04
	em inox
	70,00
	1.400,00

	34
	5 - UN  
	Maleta multibox
	
	70,00
	350,00

	35
	10 - UN  
	Cubarim 26x12
	cubarim em inox
	45,00
	450,00

	36
	10 - UN  
	Cuba redonda (cúpula) 8 cm capacidade 150 ml
	
	12,00
	120,00

	37
	10 - UN  
	Bacia 32 cm de inox
	
	35,00
	350,00

	38
	145 - UN  
	Bacia 41 cm de inox
	
	10,00
	1.450,00

	39
	5 - UN  
	Comadre de inox
	
	158,00
	790,00

	40
	5 - UN  
	Papagaio de inox
	
	100,00
	500,00

	41
	20 - UN  
	Tesoura iris 12 cm reta
	
	23,90
	478,00

	42
	20 - UN  
	Pinça haltead hemostatica reta 10cm
	
	28,00
	560,00

	43
	20 - UN  
	Pinça adson 15 cm serrilhada
	
	42,00
	840,00

	44
	20 - UN  
	Pincas crile
	
	35,00
	700,00

	45
	20 - UN  
	Tesoura cirurgica fina 15 cm  reta
	
	24,90
	498,00

	46
	20 - UN  
	Pinça ginicologica 24cm
	
	60,00
	1.200,00

	47
	2 - UN  
	Eletrocardiografo
	Impressora térmica integrada de alta resolução

Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4

Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax

Fácil operação utilizando apenas uma tecla

Interpretação do ECG e medidas complexas

Bateria recarregável de longa duração

Software permite visualizar /arquivar / enviar / imprimir em papel comum.

 Cabo de força com 3 pinos

- Cabo paciente 10 vias

- Conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros 

- Manual de operação em português

- Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110 e 220 volts
	6.719,00
	13.438,00

	48
	3 - UN  
	Mesa
	Possui Suporte para Teclado

Possui Passa Cabos

Possui Porta Objetos

Tipo de Puxador Externo

Acabamento da Gaveta BP

Escala de Brilho da Gaveta
Semi-Fosco

Material
FF Impregnado

Material da Gaveta
MDP

Material do Puxador da Gaveta PVC

Sapatas Niveladoras


Tipo de Corrediça
Metálicas

Tipo de Corrediça da Gaveta
Metálica Simples

Tipo de Puxador da Gaveta
Externo

Tipo de Gaveta
Externa
	650,00
	1.950,00

	49
	5 –UM
	Garrafa térmica
	1,8L, garrafa térmica 1,8 lt em inox
	47,900
	239,50

	50
	1 UM
	FOGÃO COOKTOP 02 BOCAS
	Classificação energética: A, Tipo mesa: de vidro temperado, potência dos queimadores: rápido: 300 watts; Semi-rápido: 1750 watts ascendimento: superautomático trempes: individuais tipo de gás: GLP voltagem: bivolt; largura: 30 cm até 31cm de altura: 4.70cm á 6cm profundidade: 51cm a 51,40cm
	255,00
	255,00


ANEXO I – PREGÃO Nº. 008/2019.
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão nº 008/2019, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

a) Validade da proposta de 60 dias.

b) Razão Social, endereço/telefone/fax/e-mail:

EMPRESA:__________________________________________________

CNPJ:______________________________________________________

Propomos o(s) valor(es) abaixo:
	SEQ
	QUANT.
	DESCRIÇÃO
	COMPLEMENTO
	VAL.UNIT ESTIMADO
	VAL.TOTAL ESTIMADO

	1
	1 - UN  
	Autoclave
	autoclave 75 litros para esterilização a vapor digital, com funcionamento automático, 

automatico, camara de esterelização em aço inox,

com acabamento anticorrosivo, 

painel de comando com termometro

monovacuo , manometro

manômetro, chave seletora, chave geral liga/desliga,

lâmpadas indicativas, válvula de retenção

válvula de segurança para alívio de 

válvula solenóide, pressão excedente e termostato para

controle de temperatura na zona fria da câmara interna 

com sistema de restrição de abertura. na anvisa.

e controle de nível para evitar a queima das resistências. 

oltagem 220 volts. copo graduado

v. certificado de boas práticas de fabricação. registro
	
	

	2
	45 - UN  
	Cadeira
	assento em polipropileno;

encosto em polipropileno;

base nylon;

base estrela nylon diretor 320mm;

sem braço./ não possui regulagem na altura/não possui rodizios/não possui braços.

 material aço ou ferro pintado
	
	

	3
	15 - UN  
	Balde a pedal
	polipropileno de 30 a 49 l/ altura: 46,5

largura: 40,5

profundidade: 34
	
	

	4
	20 - UN  
	Ar condicionado split 12000 btus
	TEMPERTURA QUENTE E FRIO/ VOLTAGEM 220 V /Modos de operação

-Cool

Para refrigeração do ambiente.

-Dry

Para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente.

-Fan

Permite operar apenas como ventilador.

-Feel

Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Funções

-Função Timer

Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

-Função Sleep

Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite

-Função Swing

Melhor distribuição do ar no ambiente

- É de responsabilidade da empresa vencedora a instalação do equipamento.
	
	

	5
	2 - UN  
	Ar condicionado

18.000 BTUS
	TEMPERTURA QUENTE E FRIO/ VOLTAGEM 220 V /Modos de operação

-Cool

Para refrigeração do ambiente.

-Dry

Para ambientes quentes e úmidos. Opera no modo refrigeração com desumidificação do ambiente.

-Fan

Permite operar apenas como ventilador.

-Feel

Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Funções

-Função Timer

Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

-Função Sleep

Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite

-Função Swing

Melhor distribuição do ar no ambiente

- capacidade 18.000 btus
- É de responsabilidade da empresa vencedora a instalação do equipamento.
	
	

	6
	3 - UN  
	Televisor
	smart tv/ tipo led / 50 polegadas/ porta usb/full hd/ entrada hdmi/

conversor digital possui / ultra hd/wi fi /processador quad core e hdr 10 pro
	
	

	7
	8 - UN  
	Esfignomanometro
	esfignomanometro adulto

Manômetro aneróide: faixa de medição de 0 à 300 mmHg, menor divisão 2mm de Hg;

Braçadeira: confeccionada em nylon;

Ajustável ao braço e fixada por feixo em metal;

Dotada de uma tira para fixação de manometro;

Manguito: confeccionado e latex, com dois tubos do mesmo material;

Pêra: confeccionado em latex, com formato anatômico e flexível;

Válvula de controle de ar: confeccionada em material cromado e botão de regulagem manual;

Dimensões (C x L x A)

16.5 x 11.5 x 5.5 cm

Peso Kg

0.365

Estrutura em chapa de aço inox, frente em acrilico branco, luminosidade através de 2 lampadas fluorescentes. Interruptor liga / desliga frontal, cabo eletrico com 1,50m de comprimento.

Presilhas em aço inox para a fixação do Raio-X.

Dimensões:

Área de visualização: 0,69m largura x 0,45m altura.

Dimensões externas: 0,70m largura x 0,50m altura x 0,15m profundidade.
	
	

	8
	5 - UN  
	Estetoscópio
	Estetoscópio utilizado para exames cardio-respiratórios não invasivos.

Características do produto:

- Auscultador duplo;

- Tubo duplo;

- Mola ajustável;

- Alta sensibilidade acústica;

AÇO INOXIDAVEL

-adulto
	
	

	9
	1 - UN  
	Foco reletor ambulatorial
	Foco Clínico de luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado, suporte flexível em 

Aço Cromado, Consultórios Médicos e Unidades de Ginecologia. 

Possui: suporte flexível, hastes telescópicas (pedestal) em Alumínio Cromado para rodízios 

com diâmetro de 2” (50,8 mm) para transporte do equipamento, cabo elétrico 

com dupla (liga/desliga) no corpo do foco de luz. 

- Altura mínima : 100 cm;

- Altura máxima: 140 cm.

Informações Técnicas:

(a) LED (Light Emission Diode): Potência= 3,0 W (Watts), Tensão Elétrica = 

12V(Volts), 30000 horas (mínima).

Luminosidade= 270 Lúmens, Temperatura de Cor (Kelvin)= 6000 - 6500 K, Durabilidade= 

(b) Regulagem de Altura de 1,00 a 1,35 metro.

(c) Fonte de tensão na entrada (Voltagem Universal): 100 – 240 Vca.
	
	

	10
	1 - UN  
	Balança antopométrica infantil
	Balança Antropométrica Digital 200 Kg divisão 100 gramas com visor em LED - Capacidade: 200 kg, 

divisões de 100 g; - Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio ...

Para braços com circunferência de 35 a 51cm. -
	
	

	11
	2 - UN  
	Esfignomanometro
	Verificado e aprovado pelo INMETRO;

- Braçadeira em nylon com fecho de velcro;

- Acompanha estojo para viagem;

- Circunferência da braçadeira: 10 - 18cm.

 Manguito em PVC.

-infantil
	
	

	12
	2 - UN  
	Cadeira de rodas
	strutura tubular em aço carbono, dobrável em duplo X, possui encosto almofadado 

com bolso para prontuário.

O assento da cadeira de Rodas Max Obeso é também almofadado com almofada sobressalente 

de 5 cm, apoio de braço escamoteável, apoio de pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, 

freios bilaterais, rolamento blindado nas quatro rodas, pneus traseiros 24' infláveis, traseiros 06' infláveis,

 protetor lateral de roupa, trava de segurança na parte traseira do encosto.

Altura 95cm;

Largura do assento 66cm;

Profundidade 100cm.

cadeira de rodas para obeso;
	
	

	13
	1 - UN  
	Estetoscópio
	Auscultador: Cabeça dupla

Material do Auscultador: Liga de alumínio

Acabamento do Auscultador: Escovado

Diâmetro do diafragma: 3,5cm

Material do Diafragma: Epóxi / Fibra de vidro

Tipo do Diafragma: Convencional

Tubo em Y: Único de PVC

Diâmetro do Sino: 2,9cm

Material das Olivas: Silicone

Acabamento da Haste: Escovado

Comprimento Total: 78cm

Peso Total: 90g

infantil
	
	

	14
	4 - UN  
	Simulador de escada duplo
	 Aço Inox

- Degraus revestidos

- Estrutura em tubos redondos

- Ponteiras de borracha

- 2 degraus
	
	

	15
	3 - UN  
	Otoscopio
	iluminação direta/halogena/xenin/ 5 a 10 especulos reutilizaveis
	
	

	16
	1 - UN  
	Balança antopometrica
	estrutura em chapa de aço carbono

acabamento em tinta poliuretano branco

reguia antropometrica com escala de 2,00 mem aluminio capacidade para 300 km

plataforma na medida de 550 x 390 mm

regua em latão cromado

cursor em aço inoxidável
	
	

	17
	2 - UN  
	Detector fetal
	Transdutor de alta sensibilidade;

- Compacto, leve e fácil operação;

- Alto-falante de alta performance;

- Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador;

- Design ergonômico e compartimento para transdutor;

- Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático;

- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal;

- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (Bivolt);

- Sensibilidade a partir de 10-12 semanas.
	
	

	18
	5 - UN  
	Lanterna clinica
	instrumento clínico de dupla função sendo lanterna de diagnóstico conversível 

e otoscópio mini com 3 tamanhos diferentes de espéculos;

Iluminação: LED (Diodo emissor de luz) com ajuste de foco;

Alimentação: 2 pilhas

Material de fabricação: metal;

Acionamento da luz: clip de contato;

Conteúdo da embalagem: 

01 suporte para espéculos com lente;

03 espéculos: 4, 5 e 6 mm;

01 estojo rígido na cor preta 

02 pilhas
	
	

	19
	15 - UN  
	Suporte para soro
	Composição : AÇO INOXIDAVEL

Diferenciais e benefícios- REGULAGEM DE ALTURA

Itens inclusos : 01 SUPORTE DE SORO REGULAVEL COM RODIZIOS INOX CO 4 RODIZIO

Altura do produto (cm) :164

Largura do produto (cm): 58

Profundidade do produto (cm): 58

Peso líquido (Kg):2

Altura da embalagem (cm) :164

Largura da embalagem (cm):58

Profundidade da embalagem (cm):58

Peso bruto com embalagem (Kg):2
	
	

	20
	5 - UN  
	Oftalmoscopio
	Oftalmoscópio: Direto

Número de Lentes: 19 dioptrias

Aberturas: 5

Filtro: Verde

Lâmpada: Xenon

Material da Cabeça: ABS

Material do Cabo: Metal

Acabamento do Cabo: Termoplástico

Tensão: 2.5V

Alimentação: 2 pilhas AA

Botão Liga/Desliga: Possui

Clip de Bolso: Possui

Comprimento Total: 17cm

Peso Total: 65g
	
	

	21
	1 - UN  
	Biombo plumbifero
	Biombo Branco Triplo - Biombo Hospitalar Triplo; - Estrutura tubular em aço redondo; -

 Cortinas em plástico pvc 0,20 branco; - Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro; - ...
	
	

	22
	30 - UN  
	Cadeiras giratorias
	mecanismo que permite regular angulo e altura do encosto, base gás, braço sl , .

espuma injetada, estrutura preta, tecido preto
	
	

	23
	8 - UN  
	Poltrona reclinavel
	4 Posições

Construído em tubos pintados de 1";

Base em tubos pintados de 1"1/4;

Assento, encosto, braços para os pés estofados em espuma, revestidos em Courvin;

Encosto, Braços e descansa pés reclináveis por meio de alavanca lateral;

braçadeiras para coleta de sangue em aço inoxidável com capa estofada e com r

egulagem de altura por meio de manípulos;

pés com ponteiras plásticas;

Dimensões: deitada 1,75 x 0,77 x 0,55 (CxLxA) /Sentada: 1,03 x 0,77 x 1,25 (CxLxA)

Largura do assento 55 cm / Altura do assento ao chão: 55cm /

 Altura do encosto do chão: 1,2 M

Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.
	
	

	24
	20 - UN  
	Aparelho de telefone sem fio
	Display alfanumérico, não luminoso 

- Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) 

- Bloqueio de teclado 

- Som de teclado (on/off) 

- Bloqueio de discagem com uso de senha 

- Data e hora e despertador 

- 4 opções de volume de toque + silencioso 

- 7 tipos de toque 

- 3 opções de volume de recepção de áudio - 

- Indicador de carga de bateria (ícone no display) 

- - Tom/Pulso 

- - Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais - - Teclas liga e desliga 

- LED no fone 

- LED na base (carregando e em uso) 

- Page (localizador) na base 

- Fonte de alimentação: 7,5 V/300 mA 

- Dimensões base: 7,5x9,8x11,6cm (AxLxP)
	
	

	25
	2 - UN  
	Central telefonica
	Troca de mensagens de texto entre o terminal e o celular mediante o uso da placa tronco GSM

» Display gráfico de 128 × 64 pixels com backlight e ajuste de contraste

» Gancho óptico com sensor infravermelho 

» Sensor de movimento com configuração de alarmes e disparo múltiplo

» Viva-voz e acesso rápido à ramais

» Headset com conexão dedicada (RJ9)

» Teclas para ajustes do volume de áudio

» Teclas para navegação no display

» 10 teclas programáveis com sinalização através de LEDs

» Tecla com sinalização (LED) para headset, viva-voz, correio de voz, sigilo e rechamada

» Tecla Flash e Rediscar

» Tecla Capturar chamada programável

» Ajuste digital de volume do viva-voz, headset e campainha

» Trava de teclado para limpeza do terminal

» Avisos sonoros (bips) de alerta

» Agenda para até 100 números

» Registro e consulta de chamadas atendidas, não atendidas e originadas

» Lembrete

» Módulo de 15 teclas com sinalização para ramais e linhas ou utilização das facilidades do PABX
	
	

	26
	10 - UN  
	Impressora
	colorida
padrao cor monocramatica, memoria 16 mb

resolução 600 x600 , velocidade 33 mpm

capacidade de 100 paginas,ciclo 25.000 paginas

interface usb e rede, frente e verso automatica

garantia minima 12 meses.
	
	

	27
	10 - UN  
	Computador
	GABINETE ATX1 BAIA MT – 22BK FONTE 200W C3 TECH, GRAVADORA DVD+RW IHS122-14 EU PRETO LITE-ON, MEMORIA PC 4GB, DDR4 2400MHZ KVR24N17S6/4, PROCESSADOR CORE I3, 6100 3.7GHZ 3MB, LGA1151, PLACA MÃE GA-H110M-S2V KABY LAKE DDR4, MONITOR LED 18.5 PRETO, ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT, TECLADO E MOUSE USB C2500, HD 120 GB, SSD SATA, 3UV400..
	
	

	28
	10 - UN  
	Lixeira com pedal 15 litros reforçada
	MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO/CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L/ Diâmetro: 38cm

Dimensões:

- Largura: 32,00 cm

- Profundidade: 39,00 cm

- Altura: 48,00 cm

Garantia

6 meses

Peso

3,10 kg
	
	

	29
	5 - UN  
	Kit nebulizador adulto/infantil
	1 Conjunto de copinhos para medicamento 

1 Traqueia 

1 Adaptador de traqueia 

1 Manual de instruções 

1 Conjunto de acessórios(composto de 1 máscara infantil, 

1 máscara adulta, 1 mangueira de ar, 1 venturi 

e 1 anel adaptador).Bivolt
	
	

	30
	10 - UN  
	Termometro digital
	Termômetro de temperatura máxima;

À prova d´água;

A unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal;

Emite sinais sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, 

para -indicar temperatura normal ou febril; Desligamento automático;

Tomada de temperatura em aproximadamente 1 minuto;

Ecologicamente correto: não contém mercúrio ou substâncias tóxicas.

Garantia de 6 meses para defeitos de fabricação
	
	

	31
	1 - UN  
	Cuba 8cm
	Cuba para Assepsia .

Produzida em aço inoxidável.

Utilizada para colocação do soro fisiológico.
	
	

	32
	20 - UN  
	Bandeja de procedimento tamanho 24x18x1,5
	bandeja em inox
	
	

	33
	20 - UN  
	Bandeja de procedimento tamanho 30x20x04
	em inox
	
	

	34
	5 - UN  
	Maleta multibox
	
	
	

	35
	10 - UN  
	Cubarim 26x12
	cubarim em inox
	
	

	36
	10 - UN  
	Cuba redonda (cúpula) 8 cm capacidade 150 ml
	
	
	

	37
	10 - UN  
	Bacia 32 cm de inox
	
	
	

	38
	145 - UN  
	Bacia 41 cm de inox
	
	
	

	39
	5 - UN  
	Comadre de inox
	
	
	

	40
	5 - UN  
	Papagaio de inox
	
	
	

	41
	20 - UN  
	Tesoura iris 12 cm reta
	
	
	

	42
	20 - UN  
	Pinça haltead hemostatica reta 10cm
	
	
	

	43
	20 - UN  
	Pinça adson 15 cm serrilhada
	
	
	

	44
	20 - UN  
	Pincas crile
	
	
	

	45
	20 - UN  
	Tesoura cirurgica fina 15 cm  reta
	
	
	

	46
	20 - UN  
	Pinça ginicologica 24cm
	
	
	

	47
	2 - UN  
	Eletrocardiografo
	Impressora térmica integrada de alta resolução

Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4

Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax

Fácil operação utilizando apenas uma tecla

Interpretação do ECG e medidas complexas

Bateria recarregável de longa duração

Software permite visualizar /arquivar / enviar / imprimir em papel comum.

 Cabo de força com 3 pinos

- Cabo paciente 10 vias

- Conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros 

- Manual de operação em português

- Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110 e 220 volts
	
	

	48
	3 - UN  
	Mesa
	Possui Suporte para Teclado

Possui Passa Cabos

Possui Porta Objetos

Tipo de Puxador Externo

Acabamento da Gaveta BP

Escala de Brilho da Gaveta
Semi-Fosco

Material
FF Impregnado

Material da Gaveta
MDP

Material do Puxador da Gaveta PVC

Sapatas Niveladoras


Tipo de Corrediça
Metálicas

Tipo de Corrediça da Gaveta
Metálica Simples

Tipo de Puxador da Gaveta
Externo

Tipo de Gaveta
Externa
	
	

	49
	5 –UM
	Garrafa térmica
	1,8L, garrafa térmica 1,8 lt em inox
	
	

	50
	1 UM
	FOGÃO COOKTOP 02 BOCAS
	Classificação energética: A, Tipo mesa: de vidro temperado, potência dos queimadores: rápido: 300 watts; Semi-rápido: 1750 watts ascendimento: superautomático trempes: individuais tipo de gás: GLP voltagem: bivolt; largura: 30 cm até 31cm de altura: 4.70cm á 6cm profundidade: 51cm a 51,40cm
	
	


Data_____/_____/_________






          ____________________________








Assinatura e Carimbo








Nome:





       


CPF:

Os demais itens do edital permanecem inalterados.


Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário de  expediente da  Prefeitura, na Rua irmãos Busato 450, ou pelo fones (54) 33591200. O edital contendo detalhes estará  afixado no  mural da Prefeitura, e na internet no endereço    http://www.pmvilamaria.com.br podem obter cópia do mesmo.
                Vila Maria 11 de Abril de 2019.

ADROALDO SEBEN
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

DELONEI CARLOS PERIN

Secretario Municipal de Governo

1

[image: image1.emf]